## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Кузино | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Кузино ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кузино Т 1 ап RS | 110.4 | 118.4 | 120.8 | 120.4 | 118 | 120.8 | 120 | 120 | 200.8 | 224.4 | 222.4 | 206.4 | 144 | 229.6 | 204.4 | 206.4 | 195.6 | 133.2 | 122 | 134.4 | 142 | 147.2 | 130.4 | 132 | 3724
| 10 Кузино Т 2 ап RS | 76.4 | 82.8 | 85.2 | 85.2 | 83.6 | 84.8 | 83.6 | 88 | 98 | 104.8 | 89.2 | 92.4 | 94.4 | 100 | 91.2 | 88 | 98.8 | 90.8 | 78.8 | 80.4 | 82 | 88.4 | 77.6 | 79.2 | 2103.6
| 10 Кузино-Аристово ао RS | 16.9 | 18.9 | 18.7 | 18.6 | 18.3 | 19 | 18.6 | 18.2 | 16.9 | 18.4 | 17.6 | 18.3 | 19.3 | 19.3 | 18.1 | 18.6 | 20.5 | 18.8 | 16.7 | 19.1 | 19.8 | 21.5 | 18.1 | 17.6 | 445.8
| 10 Кузино-Козлово ао RS | 36.7 | 40.5 | 41.4 | 41.7 | 41.1 | 41.5 | 40.6 | 45.8 | 58.4 | 61.8 | 47.1 | 48.1 | 47.8 | 54.4 | 48.2 | 44.3 | 50.8 | 46.6 | 36.9 | 37.8 | 38.2 | 41.7 | 36.5 | 37.9 | 1065.8
| 10 Кузино-Кривая Береза ао RS | 9.9 | 11.5 | 12.1 | 12 | 11.5 | 11.9 | 11.5 | 10.3 | 9.6 | 10.7 | 10.8 | 11.3 | 12.4 | 12.2 | 11.3 | 11 | 12.9 | 10.8 | 10.1 | 11 | 11.6 | 12.4 | 10.5 | 10.7 | 270
| 10 Кузино-Кривая Береза ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кузино-Максимово ао RS | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 94.4
| 10 Кузино-Максимово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кузино-Мех.завод 1 ао RS | 51.6 | 54.8 | 56.4 | 56.2 | 55.2 | 55.4 | 56.8 | 54.8 | 91.4 | 98.8 | 97 | 91 | 78.8 | 101.4 | 87.6 | 85.4 | 90 | 68.6 | 65.4 | 72 | 78 | 79.2 | 70 | 72 | 1767.8
| 10 Кузино-Мех.завод 2 ао RS | 26.4 | 27.6 | 28.2 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 28.2 | 28.8 | 27.6 | 29.2 | 28.6 | 29.8 | 31.2 | 29.8 | 28.2 | 28.8 | 31 | 30 | 28.4 | 28 | 28.6 | 30 | 27.2 | 27 | 686
| 10 Кузино-Парфеново ао RS | 41.4 | 44.6 | 45.7 | 45.8 | 44.2 | 46.2 | 44.8 | 46.6 | 92.4 | 107.1 | 107.6 | 97.3 | 45.8 | 108.7 | 98.7 | 102.6 | 84.9 | 45.4 | 40.3 | 43 | 44.3 | 46.7 | 42.4 | 42.6 | 1509.1
| 10 Кузино-Парфеново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 373.2 | 402.9 | 412.3 | 411.6 | 403.4 | 411.3 | 407.8 | 416 | 598.4 | 658.7 | 623.6 | 598.2 | 477.4 | 659.5 | 591.9 | 589.4 | 589.1 | 448.5 | 402.5 | 429.9 | 448.9 | 471.7 | 417 | 423.3 | 11666.5
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Кузино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Кузино |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч