## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Ломоватка | [6 empty] | за 20.06.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Ломоватка ТСН 1 ао | 71520.812 | 71521.1528 | 10 | 3.408 | 3.408 | 0 | 0
0,4 Ломоватка ТСН 1 ао RS | 17330.86 | 17331.21 | 10 | 3.5 | 3.404 | 0.096 | 2.74
10 Ломоватка Т 1 ап | 3147.2698 | 3148.7562 | 2000 | 2972.8 | 2972.8 | 0 | 0
10 Ломоватка Т 1 ап RS | 3147.4986 | 3148.9851 | 2000 | 2973 | 2972.8 | 0.2 | 0.01
10 Ломоватка-ДЭС ао | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
10 Ломоватка-Н.Склад ао RS | 1345.7399 | 1346.2316 | 1000 | 491.7 | 491.8 | -0.1 | -0.02
10 Ломоватка-Пихтово ао RS | 766.5208 | 766.9862 | 1000 | 465.4 | 465.4 | 0 | 0
10 Ломоватка-Поселок ао RS | 4147.2369 | 4149.2468 | 1000 | 2009.9 | 2009.9 | 0 | 0
35 Ломоватка Т 1 ап | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8919.708 | 8919.512 | 0.196