## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ломоватка | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ломоватка ТСН 1 ао | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.136 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.136 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.136 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.136 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.136 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.136 | 3.408
| 0,4 Ломоватка ТСН 1 ао RS | 0.14 | 0.144 | 0.14 | 0.144 | 0.14 | 0.144 | 0.14 | 0.144 | 0.14 | 0.144 | 0.14 | 0.144 | 0.14 | 0.144 | 0.14 | 0.144 | 0.14 | 0.144 | 0.14 | 0.144 | 0.14 | 0.144 | 0.14 | 0.14 | 3.404
| 10 Ломоватка Т 1 ап | 80 | 74.8 | 68.4 | 73.6 | 77.2 | 84 | 112.4 | 131.2 | 158.8 | 173.6 | 175.2 | 158.8 | 142.8 | 157.6 | 150.8 | 136.8 | 125.6 | 127.2 | 129.6 | 130 | 136.8 | 138.4 | 123.2 | 106 | 2972.8
| 10 Ломоватка Т 1 ап RS | 80 | 75 | 68.4 | 73.4 | 77.4 | 84 | 112.4 | 131 | 158.8 | 173.8 | 174.8 | 159 | 142.8 | 157.8 | 150.6 | 136.8 | 125.8 | 127 | 129.8 | 130 | 136.4 | 138.8 | 123.2 | 105.8 | 2972.8
| 10 Ломоватка-ДЭС ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ломоватка-Н.Склад ао RS | 11 | 8.3 | 5.2 | 5.3 | 7 | 9.3 | 13.5 | 17.3 | 35.5 | 37 | 43.7 | 39.8 | 26.8 | 38.8 | 35 | 26.3 | 20.9 | 17.1 | 14.1 | 14.6 | 15.8 | 16 | 15.4 | 18.1 | 491.8
| 10 Ломоватка-Пихтово ао RS | 12.7 | 11.9 | 11.1 | 12.4 | 12.4 | 13.9 | 16.3 | 21.9 | 22.4 | 22.1 | 23.7 | 23 | 20.5 | 23.3 | 21.8 | 20.6 | 20.2 | 24.1 | 23.5 | 24.4 | 23.1 | 24.4 | 18.9 | 16.8 | 465.4
| 10 Ломоватка-Поселок ао RS | 56.3 | 54.4 | 52 | 55.6 | 57.8 | 60.6 | 82.3 | 91.5 | 100.7 | 114.3 | 107.4 | 95.9 | 95.1 | 95.4 | 93.5 | 89.6 | 84.5 | 85.5 | 91.9 | 90.7 | 97.4 | 98 | 88.7 | 70.8 | 2009.9
| 35 Ломоватка Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 240.284 | 224.688 | 205.384 | 220.58 | 232.084 | 252.088 | 337.184 | 393.18 | 476.484 | 521.088 | 525.084 | 476.78 | 428.284 | 473.188 | 451.984 | 410.38 | 377.284 | 381.188 | 389.184 | 389.98 | 409.784 | 415.888 | 369.684 | 317.776 | 8919.512
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ломоватка
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ломоватка |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч