## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Ломоватка | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ломоватка ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Ломоватка ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Ломоватка Т 1 ап | 66 | 66.4 | 63.2 | 64 | 65.2 | 62.4 | 64.4 | 73.2 | 100 | 98.8 | 103.6 | 99.2 | 78 | 103.6 | 98.4 | 75.2 | 70.4 | 66.8 | 66.4 | 70 | 66.8 | 63.6 | 61.2 | 63.6 | 1810.4
| 10 Ломоватка Т 1 ап RS | 65.8 | 66.6 | 63.4 | 63.8 | 65.4 | 62.4 | 64.4 | 73 | 100 | 99 | 103.4 | 99.2 | 78 | 103.8 | 98.2 | 75.4 | 70.4 | 66.6 | 66.4 | 70 | 67 | 63.4 | 61.4 | 63.4 | 1810.4
| 10 Ломоватка-ДЭС ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ломоватка-Н.Склад ао RS | 14.8 | 15.6 | 14.9 | 14.9 | 15.7 | 14.2 | 14.2 | 19.5 | 45.6 | 43.9 | 49.2 | 43.7 | 22 | 48.6 | 42.5 | 22.1 | 14.1 | 13.1 | 13.2 | 14.2 | 13.6 | 13.4 | 13 | 14.3 | 550.3
| 10 Ломоватка-Пихтово ао RS | 2.4 | 2.9 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.7 | 3 | 4.4 | 3.4 | 3.7 | 3.1 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | 3 | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 2.8 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 63.9
| 10 Ломоватка-Поселок ао RS | 48.7 | 48.4 | 46.8 | 47 | 48.4 | 46.7 | 48.7 | 51.2 | 51.7 | 51.5 | 51.1 | 52.2 | 53.2 | 52.3 | 53.5 | 51 | 53.6 | 50.9 | 50.3 | 51.8 | 50.4 | 47.7 | 46.7 | 47.5 | 1201.3
| 35 Ломоватка Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 197.7 | 199.9 | 190 | 191.6 | 196.2 | 187.3 | 193.4 | 219.6 | 300.3 | 297.6 | 310.7 | 298 | 234.3 | 311.7 | 295.5 | 226.1 | 211.5 | 200 | 199.5 | 209.9 | 200.6 | 190.3 | 184 | 190.6 | 5436.3
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ломоватка
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ломоватка |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч