## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Морозовица | [6 empty] | за 20.06.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Морозовица ТСН 1 ао RS | 196117.314 | 196132.901 | 1 | 15.587 | 15.587 | 0 | 0
10 Морозовица Т 1 ап RS | 5025.8139 | 5030.1389 | 3000 | 12975 | 12975 | 0 | 0
10 Морозовица Т 2 ап RS | 2325.199 | 2326.1216 | 3000 | 2767.8 | 2767.8 | 0 | 0
10 Морозовица-ДРП ао RS | 514.3498 | 515.2268 | 3000 | 2631 | 2631 | 0 | 0
10 Морозовица-ДРП ап RS | 0.9676 | 0.9676 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Морозовица-Коромыслово ао RS | 233.2919 | 233.3821 | 1500 | 135.3 | 135.3 | 0 | 0
10 Морозовица-Красное Знамя ао RS | 2609.4501 | 2610.7445 | 3000 | 3883.2 | 3883.2 | 0 | 0
10 Морозовица-Красное Знамя ап RS | 0.0425 | 0.0425 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Морозовица-Пеганово ао RS | 2537.9082 | 2537.9082 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Морозовица-Пеганово ап RS | 0.7691 | 0.7691 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Морозовица-Пестово ао RS | 3.3508 | 3.3508 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Морозовица-Пестово ап RS | 1.2087 | 1.2087 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Морозовица-Скородум ао RS | 3625.4881 | 3630.0229 | 2000 | 9069.6 | 9069.6 | 0 | 0
10 Морозовица-Скородум ап RS | 3.0079 | 3.0079 | 2000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 31477.487 | 31477.487 | 0