## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Морозовица | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Морозовица ТСН 1 ао RS | 0.644 | 0.653 | 0.655 | 0.655 | 0.654 | 0.656 | 0.653 | 0.65 | 0.64 | 0.645 | 0.645 | 0.649 | 0.652 | 0.647 | 0.646 | 0.646 | 0.653 | 0.647 | 0.643 | 0.646 | 0.651 | 0.656 | 0.649 | 0.652 | 15.587
| 10 Морозовица Т 1 ап RS | 358.8 | 229.5 | 211.8 | 211.2 | 288 | 301.2 | 358.8 | 401.4 | 746.7 | 773.1 | 687 | 638.1 | 526.5 | 817.2 | 757.5 | 728.1 | 595.5 | 628.5 | 681.6 | 700.5 | 617.1 | 521.7 | 638.7 | 556.5 | 12975
| 10 Морозовица Т 2 ап RS | 97.5 | 52.5 | 115.5 | 178.2 | 204.3 | 209.1 | 210.3 | 208.8 | 219 | 156.6 | 153.3 | 192.6 | 73.2 | 84 | 75.6 | 72.6 | 65.1 | 56.1 | 53.4 | 61.5 | 60.3 | 59.1 | 53.7 | 55.5 | 2767.8
| 10 Морозовица-ДРП ао RS | 93 | 48.3 | 111.3 | 174 | 199.8 | 205.2 | 204.9 | 203.1 | 213.6 | 151.5 | 147.9 | 186 | 67.8 | 78 | 70.5 | 66.3 | 58.8 | 50.1 | 46.5 | 52.5 | 51.9 | 51 | 48.3 | 50.7 | 2631
| 10 Морозовица-ДРП ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Морозовица-Коромыслово ао RS | 4.5 | 4.05 | 4.05 | 4.2 | 4.35 | 4.05 | 5.4 | 5.55 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 6.3 | 5.55 | 5.7 | 5.1 | 6.3 | 6 | 5.85 | 7.2 | 8.85 | 8.4 | 7.95 | 5.25 | 4.95 | 135.3
| 10 Морозовица-Красное Знамя ао RS | 84.9 | 74.4 | 78.6 | 76.8 | 146.1 | 159.9 | 201 | 214.2 | 190.8 | 187.5 | 164.7 | 165.3 | 216 | 232.8 | 215.4 | 161.1 | 139.5 | 130.8 | 143.4 | 193.8 | 196.5 | 197.7 | 187.2 | 124.8 | 3883.2
| 10 Морозовица-Красное Знамя ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Морозовица-Пеганово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Морозовица-Пеганово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Морозовица-Пестово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Морозовица-Пестово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Морозовица-Скородум ао RS | 273.4 | 155 | 132.8 | 134.2 | 140.8 | 140.8 | 157.2 | 186.2 | 555.2 | 584.2 | 521.2 | 471.6 | 309.4 | 583 | 541 | 565.4 | 455.2 | 496.2 | 537.2 | 505.6 | 420 | 322.8 | 450.4 | 430.8 | 9069.6
| 10 Морозовица-Скородум ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 912.744 | 564.403 | 654.705 | 779.255 | 984.004 | 1020.906 | 1138.253 | 1219.9 | 1931.19 | 1858.795 | 1679.995 | 1660.549 | 1199.102 | 1801.347 | 1665.746 | 1600.446 | 1320.753 | 1368.197 | 1469.943 | 1523.396 | 1354.851 | 1160.906 | 1384.199 | 1223.902 | 31477.487
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Морозовица
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Морозовица |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч