## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Новатор | [6 empty] | за 20.06.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Новатор ТСН 1 ао | 45022.9872 | 45023.188 | 20 | 4.015 | 4.015 | 0 | 0
10 Новатор Т 1 ап RS | 7091.8643 | 7096.4624 | 6000 | 27588.6 | 27589.2 | -0.6 | 0
10 Новатор Т 2 ап RS | 7618.077 | 7622.7886 | 6000 | 28269.6 | 28270.2 | -0.6 | 0
10 Новатор-Валга ао RS | 4147.2481 | 4149.0134 | 2000 | 3530.6 | 3530.6 | 0 | 0
10 Новатор-Лесопункт ао RS | 5378.9287 | 5382.3638 | 2000 | 6870.2 | 6870.4 | -0.2 | 0
10 Новатор-Показатель ао RS | 1967.368 | 1968.1637 | 2000 | 1591.4 | 1591.6 | -0.2 | -0.01
10 Новатор-Поселок ао RS | 5690.8454 | 5693.3736 | 2000 | 5056.4 | 5056.4 | 0 | 0
10 Новатор-ФМК 1 ао RS | 7022.6003 | 7026.9085 | 4000 | 17232.8 | 17232.8 | 0 | 0
10 Новатор-ФМК 1 ап RS | 35.0391 | 35.0496 | 4000 | 42 | 42 | 0 | 0
10 Новатор-ФМК 2 ао RS | 9748.1505 | 9753.56 | 4000 | 21638 | 21638 | 0 | 0
10 Новатор-ФМК 2 ап RS | 11.6698 | 11.6698 | 4000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 111823.615 | 111825.215 | -1.6