## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Новатор | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Новатор ТСН 1 ао | 0.165 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.165 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.165 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.165 | 0.17 | 0.165 | 0.16 | 0.165 | 0.165 | 0.17 | 0.165 | 0.165 | 4.015
| 10 Новатор Т 1 ап RS | 1242 | 1136.4 | 1237.8 | 1302 | 1299.6 | 1375.2 | 1334.4 | 1087.2 | 1117.2 | 871.8 | 741 | 679.8 | 582.6 | 790.2 | 941.4 | 1003.8 | 1241.4 | 1291.8 | 1540.8 | 1425.6 | 1413.6 | 1365.6 | 1302.6 | 1265.4 | 27589.2
| 10 Новатор Т 2 ап RS | 1267.8 | 1159.8 | 1263 | 1327.2 | 1324.8 | 1402.2 | 1362 | 1113 | 1139.4 | 891.6 | 760.8 | 696.6 | 608.4 | 821.4 | 972 | 1034.4 | 1278.6 | 1327.8 | 1576.8 | 1460.4 | 1452 | 1401 | 1335 | 1294.2 | 28270.2
| 10 Новатор-Валга ао RS | 96.2 | 87.6 | 86.6 | 87 | 87 | 100 | 159.4 | 174.2 | 163.8 | 181 | 174.8 | 163.8 | 158.4 | 172.6 | 163.8 | 156.8 | 159.4 | 164.2 | 180.8 | 186 | 180.4 | 170.2 | 154.8 | 121.8 | 3530.6
| 10 Новатор-Лесопункт ао RS | 104 | 105 | 105.4 | 105.4 | 107.6 | 104 | 105.2 | 113.4 | 430.2 | 485.8 | 458.6 | 503 | 279.2 | 525.8 | 483 | 537 | 449.6 | 328.4 | 503.4 | 451.4 | 330.6 | 87 | 85 | 82.4 | 6870.4
| 10 Новатор-Показатель ао RS | 32.6 | 31.8 | 29.4 | 30.8 | 31.2 | 35.4 | 45.6 | 69.2 | 97.2 | 90.2 | 97.8 | 89.8 | 87.2 | 117.8 | 101.6 | 113.6 | 107.8 | 62.6 | 59.6 | 56.4 | 51.4 | 53.2 | 52.2 | 47.2 | 1591.6
| 10 Новатор-Поселок ао RS | 146.8 | 131.8 | 127.8 | 123.6 | 119 | 131 | 188.4 | 216.8 | 227.8 | 247.2 | 257.2 | 249.6 | 240.6 | 231.2 | 226.8 | 230.4 | 230 | 251.4 | 258.2 | 261 | 262 | 275 | 239.2 | 183.6 | 5056.4
| 10 Новатор-ФМК 1 ао RS | 1041.6 | 944 | 1045.6 | 1110 | 1104.8 | 1171.6 | 1068.8 | 799.6 | 523.6 | 210 | 118 | 38.4 | 146.4 | 92.8 | 294.4 | 310.8 | 632.8 | 799.6 | 856.8 | 788.8 | 902.8 | 1107.6 | 1062.4 | 1061.6 | 17232.8
| 10 Новатор-ФМК 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10.4 | 25.2 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
| 10 Новатор-ФМК 2 ао RS | 1089.6 | 997.6 | 1106.8 | 1173.6 | 1175.6 | 1236.8 | 1128.8 | 828 | 815.2 | 554.8 | 406.4 | 357.6 | 280.8 | 472.8 | 644 | 690.8 | 941.2 | 1013.6 | 1259.6 | 1143.2 | 1139.6 | 1073.2 | 1044.8 | 1063.6 | 21638
| 10 Новатор-ФМК 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 5020.765 | 4594.17 | 5002.57 | 5259.77 | 5249.77 | 5556.37 | 5392.765 | 4401.57 | 4514.56 | 3537.77 | 3025.165 | 2803.97 | 2384.17 | 3225.57 | 3827.17 | 4077.765 | 5040.97 | 5239.565 | 6236.16 | 5772.965 | 5732.565 | 5532.97 | 5276.165 | 5119.965 | 111825.215
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новатор
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новатор |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч