## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Новатор | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Новатор ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 10 Новатор Т 1 ап RS | 1285.8 | 1348.2 | 1426.2 | 1406.4 | 1391.4 | 1457.4 | 1375.8 | 1216.2 | 1228.8 | 1120.2 | 883.2 | 986.4 | 832.2 | 1192.8 | 1158.6 | 1307.4 | 1597.2 | 1374 | 1563 | 1564.8 | 1587.6 | 1462.2 | 1230.6 | 1278.6 | 31275
| 10 Новатор Т 2 ап RS | 1266.6 | 1330.8 | 1407.6 | 1387.8 | 1370.4 | 1438.2 | 1354.8 | 1199.4 | 1150.2 | 1021.2 | 792 | 885.6 | 774 | 1072.2 | 1050.6 | 1197.6 | 1507.8 | 1308 | 1455 | 1468.8 | 1514.4 | 1456.8 | 1220.4 | 1268.4 | 29898.6
| 10 Новатор-Валга ао RS | 72.6 | 76.4 | 78.6 | 78.2 | 78 | 79.8 | 86.4 | 86.2 | 87 | 101.2 | 97.6 | 97 | 98.2 | 107.2 | 99.2 | 92 | 95.6 | 86.8 | 81.2 | 83.6 | 81.4 | 85 | 74.2 | 72.2 | 2075.6
| 10 Новатор-Лесопункт ао RS | 177 | 186.6 | 188.4 | 189 | 198.2 | 188.2 | 193.4 | 191.6 | 597 | 694.2 | 635.6 | 676.6 | 446.8 | 870.2 | 773.4 | 815.8 | 715.8 | 508.2 | 745.4 | 686 | 563.8 | 160.2 | 153.6 | 146 | 10701
| 10 Новатор-Показатель ао RS | 29 | 32.6 | 32.6 | 32.8 | 31.8 | 32.4 | 34.2 | 54.6 | 96.4 | 94 | 98.6 | 87.8 | 71.4 | 112.4 | 87.6 | 106.8 | 99.6 | 37.8 | 32.6 | 34 | 33.6 | 35.8 | 32.4 | 32.8 | 1373.6
| 10 Новатор-Поселок ао RS | 65 | 70.6 | 69 | 68.8 | 66.8 | 67.2 | 68.4 | 80.4 | 82.2 | 91.8 | 90.2 | 91.2 | 96 | 89.6 | 86.4 | 87 | 87.8 | 88 | 80 | 85.4 | 85.4 | 86 | 71 | 70.6 | 1924.8
| 10 Новатор-ФМК 1 ао RS | 1037.2 | 1086 | 1159.2 | 1139.6 | 1115.6 | 1189.6 | 1096.4 | 938 | 550 | 336.4 | 172 | 229.6 | 296.8 | 228.8 | 296 | 407.2 | 788.4 | 782.4 | 740.8 | 800 | 946.4 | 1218 | 1004.8 | 1061.6 | 18620.8
| 10 Новатор-ФМК 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
| 10 Новатор-ФМК 2 ао RS | 1174 | 1228 | 1306 | 1286 | 1271.6 | 1339.2 | 1252.4 | 1065.2 | 972.4 | 836 | 606.4 | 709.6 | 610.4 | 871.2 | 878 | 1005.2 | 1320 | 1184.4 | 1344 | 1352 | 1398.8 | 1338.4 | 1120.8 | 1167.2 | 26637.2
| 10 Новатор-ФМК 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 5107.2 | 5359.2 | 5667.6 | 5588.6 | 5523.8 | 5792 | 5461.8 | 4831.6 | 4764 | 4295 | 3376 | 3763.8 | 3226.6 | 4544.4 | 4429.8 | 5019 | 6212.2 | 5369.6 | 6042 | 6074.6 | 6211.4 | 5842.4 | 4907.8 | 5097.4 | 122507.8
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новатор
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новатор |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч