## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Палема | [6 empty] | за 20.06.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Палема ТСН 1 ао | 206964.224 | 206972.002 | 1 | 7.778 | 7.778 | 0 | 0
0,4 Палема ТСН 2 ао | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
10 Палема Т 1 ао | 0.0046 | 0.0046 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Палема Т 1 ап | 652.9252 | 652.9252 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Палема Т 1 ап RS | 652.9834 | 652.9834 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Палема Т 2 ап RS | 1185.1096 | 1185.3059 | 2000 | 392.6 | 392.6 | 0 | 0
10 Палема-Мир ао RS | 175.1147 | 175.1732 | 1000 | 58.5 | 58.5 | 0 | 0
10 Палема-Прислон ао RS | 251.7813 | 251.9113 | 1000 | 130 | 130 | 0 | 0
10 Палема-РП 1 ао RS | 629.1392 | 629.2783 | 1000 | 139.1 | 139.1 | 0 | 0
10 Палема-РП 2 ао RS | 160.3062 | 160.368 | 1000 | 61.8 | 61.8 | 0 | 0
35 Палема-Луза ао | 397.02 | 397.02 | 7000 | 0 | 0 | 0
35 Палема-Луза ао RS | 397.0198 | 397.0198 | 7000 | 0 | 0 | 0
35 Палема-Луза ап | 57.2834 | 57.354 | 7000 | 494.2 | 494.2 | 0 | 0
35 Палема-Луза ап RS | 57.2821 | 57.3527 | 7000 | 494.2 | 494.2 | 0 | 0
|  |  |  | 1778.178 | 1778.178 | 0