## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | реактивная энергия | -1
ПС 35 кВ Палема | [6 empty] | за 20.06.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Палема ТСН 1 ао |  |  | 1
0,4 Палема ТСН 2 ао |  |  | 20
10 Палема Т 1 ао | 0.0134 | 0.0134 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Палема Т 1 ап | 545.5956 | 545.5956 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Палема Т 1 ап RS | 545.6414 | 545.6414 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Палема Т 2 ап RS | 937.5562 | 937.8156 | 2000 | 518.8 | 518.8 | 0 | 0
10 Палема-Мир ао RS | 169.6387 | 169.7087 | 1000 | 70 | 70 | 0 | 0
10 Палема-Прислон ао RS | 298.2913 | 298.5025 | 1000 | 211.2 | 211.1 | 0.1 | 0.05
10 Палема-РП 1 ао RS | 412.8158 | 412.9911 | 1000 | 175.3 | 175.3 | 0 | 0
10 Палема-РП 2 ао RS | 209.8906 | 209.9596 | 1000 | 69 | 69 | 0 | 0
35 Палема-Луза ао | 298.4548 | 298.4548 | 7000 | 0 | 0 | 0
35 Палема-Луза ао RS | 298.4559 | 298.4559 | 7000 | 0 | 0 | 0
35 Палема-Луза ап | 58.6108 | 58.7332 | 7000 | 856.8 | 856.8 | 0 | 0
35 Палема-Луза ап RS | 58.6076 | 58.7301 | 7000 | 857.5 | 857.5 | 0 | 0
|  |  |  | 2758.6 | 2758.5 | 0.1