## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Палема | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Палема ТСН 1 ао | 0.242 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.246 | 0.236 | 0.502 | 0.298 | 0.214 | 0.374 | 0.316 | 0.582 | 0.574 | 0.314 | 0.446 | 0.33 | 0.582 | 0.228 | 0.294 | 0.218 | 0.274 | 0.306 | 0.244 | 0.238 | 7.778
| 0,4 Палема ТСН 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Палема Т 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Палема Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Палема Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Палема Т 2 ап RS | 14 | 12.8 | 12.2 | 13.2 | 13 | 13.8 | 14.2 | 15.8 | 19.4 | 19.8 | 18.4 | 16.4 | 17.8 | 18.8 | 18.6 | 18.2 | 17.2 | 18.2 | 18.4 | 17.4 | 17.4 | 18 | 16.4 | 13.2 | 392.6
| 10 Палема-Мир ао RS | 3.5 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2.4 | 3.3 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2 | 2.2 | 2.1 | 3.2 | 3.1 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 58.5
| 10 Палема-Прислон ао RS | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 7.6 | 7.7 | 6.2 | 5.6 | 5.6 | 6 | 6.3 | 6.1 | 5.3 | 6.7 | 5.3 | 5.2 | 5.9 | 4.9 | 5.2 | 4.7 | 130
| 10 Палема-РП 1 ао RS | 4 | 4 | 3.8 | 4.6 | 4.1 | 4.4 | 4.9 | 5.6 | 6.1 | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 7.5 | 7.9 | 7.6 | 6.2 | 6.8 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 6.7 | 5.8 | 4.1 | 139.1
| 10 Палема-РП 2 ао RS | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 3.3 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 3.7 | 2.9 | 2.2 | 61.8
| 35 Палема-Луза ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Палема-Луза ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Палема-Луза ап | 18.2 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 18.2 | 18.2 | 21 | 22.4 | 25.2 | 22.4 | 21 | 22.4 | 22.4 | 23.8 | 22.4 | 21 | 22.4 | 23.8 | 21 | 21 | 22.4 | 21 | 16.8 | 494.2
| 35 Палема-Луза ап RS | 18.2 | 16.8 | 16.1 | 17.5 | 16.8 | 18.2 | 18.2 | 20.3 | 23.1 | 24.5 | 22.4 | 21 | 22.4 | 23.1 | 23.1 | 22.4 | 21.7 | 22.4 | 23.1 | 21 | 21.7 | 22.4 | 20.3 | 17.5 | 494.2
| Сумма | 64.442 | 59.54 | 57.24 | 60.84 | 59.746 | 64.136 | 65.102 | 73.098 | 84.214 | 89.674 | 81.616 | 75.382 | 80.874 | 83.314 | 84.346 | 81.33 | 77.682 | 81.428 | 83.594 | 76.918 | 77.774 | 81.006 | 74.044 | 60.838 | 1778.178
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Палема
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Палема |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч