## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Палема | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Палема ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Палема ТСН 2 ао | [24 empty] | 0
| 10 Палема Т 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Палема Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Палема Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Палема Т 2 ап RS | 21.2 | 22 | 21.8 | 21.4 | 21 | 21.8 | 20.4 | 20 | 20.8 | 20.8 | 21.2 | 23.4 | 20.4 | 22.2 | 24.2 | 20.6 | 22.6 | 22.6 | 22 | 21.8 | 22.4 | 21.2 | 21.4 | 21.6 | 518.8
| 10 Палема-Мир ао RS | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 3.5 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3.1 | 70
| 10 Палема-Прислон ао RS | 8.6 | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.7 | 10.2 | 8.8 | 9 | 10 | 8.7 | 9.4 | 9.2 | 8.6 | 8.4 | 8.9 | 8.3 | 8.8 | 8.8 | 211.1
| 10 Палема-РП 1 ао RS | 6.9 | 7 | 7 | 7.2 | 7 | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 6.9 | 7.3 | 7.7 | 7.9 | 7.1 | 8.2 | 8.8 | 7.2 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 175.3
| 10 Палема-РП 2 ао RS | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 3 | 3 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3 | 3 | 2.8 | 69
| 35 Палема-Луза ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Палема-Луза ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Палема-Луза ап | 35 | 36.4 | 36.4 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32.2 | 33.6 | 35 | 35 | 37.8 | 35 | 36.4 | 39.2 | 35 | 37.8 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 35 | 36.4 | 35 | 856.8
| 35 Палема-Луза ап RS | 35 | 36.4 | 36.4 | 35 | 35 | 35.7 | 34.3 | 32.9 | 33.6 | 35 | 35 | 37.8 | 34.3 | 36.4 | 39.9 | 35 | 37.1 | 37.1 | 36.4 | 35.7 | 37.1 | 35 | 35.7 | 35.7 | 857.5
| Сумма | 112.6 | 116.7 | 116.4 | 112.9 | 112.2 | 114.1 | 110.1 | 105.3 | 109.1 | 112.2 | 113 | 122.6 | 110.5 | 117.1 | 128.1 | 111.6 | 120.5 | 118.8 | 117.4 | 116.1 | 118.9 | 112.9 | 115.5 | 113.9 | 2758.5
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Палема
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Палема |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч