## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Покрово | [6 empty] | за 20.06.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Покрово ТСН 1 ао RS | 8801.6 | 8801.626 | 20 | 0.52 | 0.53 | -0.01 | -1.92
10 Покрово Т 1 ап RS | 1949.1732 | 1949.1732 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Покрово Т 2 ап RS | 3041.4288 | 3041.8816 | 2000 | 905.6 | 905.6 | 0 | 0
10 Покрово-Ильинское ао RS | 484.1758 | 484.8196 | 1000 | 643.8 | 643.8 | 0 | 0
10 Покрово-Чучеры ао RS | 11241.4328 | 11241.6207 | 1000 | 187.9 | 187.9 | 0 | 0
10 Покрово-Ярыгино ао RS | 22.6752 | 22.7066 | 2000 | 62.8 | 62.8 | 0 | 0
|  |  |  | 1800.62 | 1800.63 | -0.01