## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Покрово | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Покрово ТСН 1 ао RS | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.53
| 10 Покрово Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Покрово Т 2 ап RS | 23.8 | 24 | 24 | 23.4 | 24 | 27.8 | 31.8 | 45.8 | 57.6 | 56.8 | 60.2 | 55 | 43.4 | 46 | 41.2 | 41.4 | 41.4 | 34 | 34.8 | 39.8 | 35.2 | 35.2 | 32.2 | 26.8 | 905.6
| 10 Покрово-Ильинское ао RS | 16.5 | 16.3 | 16.2 | 15.9 | 16.5 | 18.8 | 21.6 | 32.7 | 44.3 | 42.1 | 45.2 | 42.5 | 31.1 | 33.3 | 30.9 | 29.9 | 29.1 | 22.9 | 23.7 | 24.7 | 23.6 | 24 | 23 | 19 | 643.8
| 10 Покрово-Чучеры ао RS | 5.1 | 5 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 6.1 | 7.2 | 8.7 | 8.7 | 10.7 | 11.4 | 8.8 | 9.1 | 9.8 | 7.5 | 8.8 | 9.4 | 8.1 | 8.1 | 11.9 | 8.9 | 8 | 6.4 | 5.3 | 187.9
| 10 Покрово-Ярыгино ао RS | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 2.8 | 3.2 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 62.8
| Сумма | 47.42 | 47.53 | 47.72 | 46.42 | 47.82 | 55.12 | 63.03 | 91.02 | 114.42 | 113.22 | 119.62 | 109.53 | 86.22 | 91.52 | 82.02 | 82.32 | 82.33 | 67.82 | 69.02 | 79.22 | 69.92 | 69.83 | 64.02 | 53.52 | 1800.63
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Покрово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Покрово |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч