## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Покрово | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Покрово ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
| 10 Покрово Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Покрово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Покрово-Ильинское ао RS | 28.4 | 31.2 | 32.3 | 31.9 | 31 | 32.3 | 30.5 | 32.6 | 39.1 | 42.8 | 41.2 | 42.5 | 35 | 40.3 | 38.1 | 36.7 | 39.2 | 29.8 | 27.4 | 29.8 | 30.5 | 34 | 29.9 | 29.9 | 816.4
| 10 Покрово-Чучеры ао RS | 9.5 | 10.2 | 10.7 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11.3 | 10.4 | 11.3 | 12.3 | 11.2 | 9.4 | 12.7 | 10 | 10.9 | 9.5 | 9.9 | 257.8
| 10 Покрово-Ярыгино ао RS | 8.4 | 9.4 | 10 | 9.8 | 9.6 | 9.8 | 9.2 | 8.8 | 8 | 8.8 | 8.4 | 9 | 9.4 | 9.4 | 9 | 8.8 | 9.8 | 9 | 8.2 | 8.6 | 9.2 | 10 | 8.8 | 9 | 218.4
| Сумма | 46.3 | 50.8 | 53 | 52 | 50.9 | 52.4 | 50 | 51.7 | 57.1 | 62.6 | 61.6 | 63.5 | 56.4 | 61 | 57.51 | 56.8 | 61.3 | 50 | 45 | 51.1 | 49.7 | 54.9 | 48.2 | 48.8 | 1292.61
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Покрово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Покрово |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч