## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Полдарса | [6 empty] | за 20.06.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Полдарса ТСН 1 ао RS | 326104.016 | 326134.102 | 1 | 30.086 | 30.086 | 0 | 0
10 Полдарса Т 1 ап RS | 1488.1141 | 1489.5602 | 4000 | 5784.4 | 5784.4 | 0 | 0
10 Полдарса Т 2 ап RS | 15.3126 | 15.3126 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Полдарса-Братское ао RS | 6.1671 | 6.1671 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Полдарса-Кичуга ао RS | 1335.7297 | 1337.1135 | 1500 | 2075.7 | 2075.7 | 0 | 0
10 Полдарса-Кичуга ап RS | 0.0338 | 0.0338 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Полдарса-ЛПХ ао RS | 1540.4696 | 1541.9109 | 2000 | 2882.6 | 2882.6 | 0 | 0
10 Полдарса-Школа ао RS | 494.7814 | 495.1683 | 2000 | 773.8 | 773.8 | 0 | 0
110 Полдарса Т 1 ап RS | 194.9915 | 195.1726 | 33000 | 5976.3 | 5976.3 | 0 | 0
110 Полдарса Т 2 ап RS | 13.1609 | 13.1609 | 33000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 17522.886 | 17522.886 | 0