## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | реактивная энергия | -1
ПС 110 кВ Полдарса | [6 empty] | за 20.06.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Полдарса ТСН 1 ао RS | 9516.287 | 9522.656 | 1 | 6.369 | 6.369 | 0 | 0
10 Полдарса Т 1 ап RS | 609.9931 | 610.8271 | 4000 | 3336 | 3336 | 0 | 0
10 Полдарса Т 2 ап RS | 6.6708 | 6.6708 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Полдарса-Братское ао RS | 0.1005 | 0.1005 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Полдарса-Кичуга ао RS | 598.2611 | 599.1676 | 1500 | 1359.75 | 1359.75 | 0 | 0
10 Полдарса-Кичуга ап RS | 0.2007 | 0.2007 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Полдарса-ЛПХ ао RS | 654.2816 | 655.1499 | 2000 | 1736.6 | 1736.6 | 0 | 0
10 Полдарса-Школа ао RS | 178.4579 | 178.6645 | 2000 | 413.2 | 413.2 | 0 | 0
110 Полдарса Т 1 ап RS | 94.3458 | 94.4754 | 33000 | 4276.8 | 4276.8 | 0 | 0
110 Полдарса Т 2 ап RS | 23.3905 | 23.3905 | 33000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 11128.719 | 11128.719 | 0