## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Полдарса | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Полдарса ТСН 1 ао RS | 1.128 | 1.287 | 1.212 | 1.223 | 1.2 | 1.269 | 1.263 | 1.15 | 1.244 | 1.272 | 1.429 | 1.372 | 1.585 | 1.506 | 1.549 | 1.259 | 1.048 | 1.055 | 1.476 | 1.342 | 1.152 | 1.251 | 1.163 | 0.651 | 30.086
| 10 Полдарса Т 1 ап RS | 148.4 | 142.8 | 137.6 | 138.8 | 138.8 | 167.6 | 237.6 | 276.4 | 298.8 | 314.4 | 300.8 | 291.2 | 269.6 | 288.8 | 273.2 | 259.2 | 270.4 | 270.4 | 280.4 | 278.8 | 270.4 | 285.2 | 242.4 | 202.4 | 5784.4
| 10 Полдарса Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Полдарса-Братское ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Полдарса-Кичуга ао RS | 57.3 | 54.15 | 52.5 | 53.55 | 54.75 | 65.1 | 85.35 | 101.55 | 100.8 | 99.15 | 98.55 | 105.6 | 101.4 | 102.9 | 99.3 | 93.45 | 92.4 | 104.7 | 109.2 | 111.45 | 96 | 91.35 | 79.8 | 65.4 | 2075.7
| 10 Полдарса-Кичуга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Полдарса-ЛПХ ао RS | 71 | 69.4 | 65.6 | 66.8 | 66.6 | 83.2 | 123.6 | 137.2 | 152.2 | 160.2 | 156 | 147.8 | 132.2 | 145.8 | 137.2 | 121.6 | 135 | 129.4 | 133.6 | 130.6 | 135.6 | 150.6 | 126 | 105.4 | 2882.6
| 10 Полдарса-Школа ао RS | 15.6 | 15.2 | 15.2 | 14.2 | 13.6 | 14.6 | 23.6 | 34 | 45.6 | 54.6 | 45.2 | 40.2 | 34.6 | 42.6 | 38.6 | 41.6 | 40.4 | 34 | 36.6 | 35.2 | 36.6 | 42.6 | 33 | 26.4 | 773.8
| 110 Полдарса Т 1 ап RS | 155.1 | 148.5 | 141.9 | 145.2 | 145.2 | 174.9 | 240.9 | 283.8 | 306.9 | 323.4 | 310.2 | 303.6 | 277.2 | 303.6 | 283.8 | 267.3 | 277.2 | 280.5 | 287.1 | 290.4 | 277.2 | 297 | 247.5 | 207.9 | 5976.3
| 110 Полдарса Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 448.528 | 431.337 | 414.012 | 419.773 | 420.15 | 506.669 | 712.313 | 834.1 | 905.544 | 953.022 | 912.179 | 889.772 | 816.585 | 885.206 | 833.649 | 784.409 | 816.448 | 820.055 | 848.376 | 847.792 | 816.952 | 868.001 | 729.863 | 608.151 | 17522.886
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Полдарса
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Полдарса |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч