## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Полдарса | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Полдарса ТСН 1 ао RS | 0.17 | 0.287 | 0.315 | 0.337 | 0.318 | 0.315 | 0.171 | 0.129 | 0.204 | 0.285 | 0.284 | 0.307 | 0.32 | 0.356 | 0.326 | 0.28 | 0.318 | 0.265 | 0.083 | 0.233 | 0.314 | 0.278 | 0.245 | 0.229 | 6.369
| 10 Полдарса Т 1 ап RS | 125.2 | 131.2 | 134.4 | 133.6 | 132.8 | 137.2 | 142 | 148.8 | 131.6 | 147.2 | 150.4 | 154.4 | 148 | 160.8 | 142.8 | 140 | 153.2 | 138.4 | 125.6 | 131.2 | 131.6 | 132.4 | 127.6 | 135.6 | 3336
| 10 Полдарса Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Полдарса-Братское ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Полдарса-Кичуга ао RS | 49.95 | 52.5 | 54.3 | 53.85 | 52.95 | 56.55 | 56.55 | 57.9 | 51.6 | 55.35 | 55.35 | 62.1 | 61.5 | 68.25 | 59.85 | 59.7 | 64.5 | 57.6 | 50.85 | 55.05 | 56.1 | 56.4 | 54.9 | 56.1 | 1359.75
| 10 Полдарса-Кичуга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Полдарса-ЛПХ ао RS | 62.2 | 64.6 | 66 | 65.6 | 65.6 | 67 | 70.4 | 76.8 | 73.4 | 83.8 | 87.2 | 85.4 | 79 | 82.4 | 75.4 | 73.2 | 80.6 | 73.2 | 68.6 | 70.6 | 68.6 | 67.2 | 63.8 | 66 | 1736.6
| 10 Полдарса-Школа ао RS | 14.4 | 15.2 | 15.2 | 15 | 15.2 | 15.2 | 17.2 | 18.4 | 17 | 18.8 | 18.8 | 18.4 | 17.8 | 21.4 | 18.6 | 17.2 | 19 | 18.4 | 16.8 | 16.4 | 17.6 | 19.6 | 16 | 15.6 | 413.2
| 110 Полдарса Т 1 ап RS | 158.4 | 161.7 | 165 | 165 | 165 | 168.3 | 174.9 | 184.8 | 165 | 181.5 | 188.1 | 194.7 | 191.4 | 201.3 | 191.4 | 181.5 | 194.7 | 184.8 | 168.3 | 178.2 | 181.5 | 181.5 | 171.6 | 178.2 | 4276.8
| 110 Полдарса Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 410.32 | 425.487 | 435.215 | 433.387 | 431.868 | 444.565 | 461.221 | 486.829 | 438.804 | 486.935 | 500.134 | 515.307 | 498.02 | 534.506 | 488.376 | 471.88 | 512.318 | 472.665 | 430.233 | 451.683 | 455.714 | 457.378 | 434.145 | 451.729 | 11128.719
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Полдарса
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Полдарса |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч