## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Приводино | [6 empty] | за 20.06.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
10 Приводино Т 1 ап RS | 2234.1765 | 2237.0448 | 30000 | 86049 | 86055 | -6 | -0.01
10 Приводино Т 2 ап RS | 953.0508 | 955.9552 | 30000 | 87132 | 87279 | -147 | -0.17
10 Приводино ТСН 1 ао RS | 3423.8982 | 3423.9877 | 1000 | 89.5 | 89.5 | 0 | 0
10 Приводино ТСН 2 ао RS | 339.7665 | 339.789 | 1000 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0
10 Приводино-Водозабор ао RS | 413.4426 | 413.9818 | 2000 | 1078.4 | 1078.2 | 0.2 | 0.02
10 Приводино-Водозабор ап RS | 2629.337 | 2629.337 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Жил. Поселок 1 ао RS | 395.8827 | 397.1029 | 2000 | 2440.4 | 2440.4 | 0 | 0
10 Приводино-Жил. Поселок 1 ап RS | 2395.1526 | 2395.1526 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Жил. Поселок 2 ао RS | 2289.9949 | 2292.1851 | 2000 | 4380.4 | 4380.2 | 0.2 | 0
10 Приводино-Жил. Поселок 2 ап RS | 12356.7853 | 12356.7853 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Карла Маркса ао RS | 1099.1012 | 1100.4631 | 2000 | 2723.8 | 2723.6 | 0.2 | 0.01
10 Приводино-Карла Маркса ап RS | 3544.2108 | 3544.2108 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Красавино ао RS | 27.7055 | 27.7242 | 4000 | 74.8 | 74.8 | 0 | 0
10 Приводино-КС-14-1 ао RS | 1676.4413 | 1680.2511 | 8000 | 30478.4 | 30479.2 | -0.8 | 0
10 Приводино-КС-14-1 рп RS |  |  | 8000
10 Приводино-КС-14-2 ао RS | 1669.7178 | 1673.0887 | 8000 | 26967.2 | 26968 | -0.8 | 0
10 Приводино-КС-14-2 рп RS (резерв) |  |  | 8000
10 Приводино-КС-14-3 ао RS | 1905.5382 | 1906.9295 | 6000 | 8347.8 | 8347.8 | 0 | 0
10 Приводино-КС-14-3 рп RS |  |  | 6000
10 Приводино-КС-14-4 ао RS | 1197.8966 | 1198.8267 | 6000 | 5580.6 | 5580.6 | 0 | 0
10 Приводино-КС-14-4 рп RS |  |  | 6000
10 Приводино-Курцево ао RS | 1480.0048 | 1481.9925 | 3000 | 5963.1 | 5962.8 | 0.3 | 0.01
10 Приводино-Курцево ап RS | 3410.2428 | 3410.2428 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-ННП 1 ао RS | 2475.4017 | 2478.2518 | 2000 | 5700.2 | 5700.4 | -0.2 | 0
10 Приводино-ННП 2 ао RS | 1876.1792 | 1876.6231 | 3000 | 1331.7 | 1331.4 | 0.3 | 0.02
10 Приводино-НПС 1 ао RS | 6905.5282 | 6909.8119 | 6000 | 25702.2 | 25716.6 | -14.4 | -0.06
10 Приводино-НПС 1 рп RS |  |  | 6000
10 Приводино-НПС 2 ао RS | 3178.8369 | 3186.4116 | 6000 | 45448.2 | 45460.2 | -12 | -0.03
10 Приводино-НПС 2 рп RS |  |  | 6000
10 Приводино-Очистные соор. ао RS | 350.4209 | 350.7441 | 2000 | 646.4 | 646.4 | 0 | 0
10 Приводино-Очистные соор. ап RS | 2439.7999 | 2439.7999 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-РРС 1 ао RS | 69.7989 | 69.8455 | 4000 | 186.4 | 186 | 0.4 | 0.21
10 Приводино-РРС 1 ап RS | 459.8964 | 459.8964 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-РРС 2 ао RS | 1.7156 | 1.7163 | 1500 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0
10 Приводино-РРС 2 ап RS | 78.4392 | 78.4392 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-РЭБ ао RS | 1736.8111 | 1738.5812 | 2000 | 3540.2 | 3540 | 0.2 | 0.01
10 Приводино-РЭБ ап RS | 8348.7017 | 8348.7017 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-СКЗ ао RS | 910.3578 | 910.7433 | 2000 | 771 | 771 | 0 | 0
10 Приводино-Ядриха 1 ао RS | 623.9513 | 624.376 | 4000 | 1698.8 | 1698.8 | 0 | 0
10 Приводино-Ядриха 2 ао RS | 120.8818 | 120.9738 | 2000 | 184 | 184 | 0 | 0
110 Приводино Т 1 ао RS | 9880.103 | 9882.073 | 44000 | 86680 | 86684.4 | -4.4 | -0.01
110 Приводино Т 1 ап RS | 0.114 | 0.114 | 44000 | 0 | 0 | 0
110 Приводино Т 2 ао RS | 5150.687 | 5152.8868 | 44000 | 96791.2 | 96795.6 | -4.4 | 0
110 Приводино Т 2 ап RS | 0.0982 | 0.0982 | 44000 | 0 | 0 | 0
35 Приводино Т 1 ап RS | 3.6994 | 3.6994 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Приводино Т 2 ап RS | 795.1538 | 795.3622 | 42000 | 8752.8 | 8731.8 | 21 | 0.24
35 Приводино-Удима ао RS | 1280.3492 | 1281.5996 | 7000 | 8752.8 | 8751.4 | 1.4 | 0.02
35 Приводино-Удима ап RS | 7760.8035 | 7760.8035 | 7000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 547514.85 | 547680.65 | -165.8