## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | реактивная энергия | -1
ПС 110 кВ Приводино | [6 empty] | за 20.06.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
10 Приводино Т 1 ап RS | 754.1801 | 754.9375 | 30000 | 22722 | 22722 | 0 | 0
10 Приводино Т 2 ап RS | 153.4094 | 153.9999 | 30000 | 17715 | 17751 | -36 | -0.2
10 Приводино ТСН 1 ао RS | 1558.7542 | 1558.9174 | 1000 | 163.2 | 163.2 | 0 | 0
10 Приводино ТСН 2 ао RS | 219.8933 | 219.9698 | 1000 | 76.5 | 76.4 | 0.1 | 0.13
10 Приводино-Водозабор ао RS | 98.8282 | 98.8301 | 2000 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0
10 Приводино-Водозабор ап RS | 356.7515 | 356.8009 | 2000 | 98.8 | 98.8 | 0 | 0
10 Приводино-Жил. Поселок 1 ао RS | 174.1072 | 174.4263 | 2000 | 638.2 | 638 | 0.2 | 0.03
10 Приводино-Жил. Поселок 1 ап RS | 682.127 | 682.127 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Жил. Поселок 2 ао RS | 811.9055 | 812.8676 | 2000 | 1924.2 | 1924.2 | 0 | 0
10 Приводино-Жил. Поселок 2 ап RS | 5261.4925 | 5261.4925 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Карла Маркса ао RS | 493.0334 | 494.1063 | 2000 | 2145.8 | 2145.8 | 0 | 0
10 Приводино-Карла Маркса ап RS | 1606.0569 | 1606.0569 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Красавино ао RS | 6.9869 | 6.9929 | 4000 | 24 | 24 | 0 | 0
10 Приводино-КС-14-1 ао RS | 175.9863 | 177.165 | 8000 | 9429.6 | 9429.6 | 0 | 0
10 Приводино-КС-14-1 рп RS | 46.2362 | 46.2362 | 8000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-КС-14-2 ао RS | 358.1679 | 359.2406 | 8000 | 8581.6 | 8581.6 | 0 | 0
10 Приводино-КС-14-2 рп RS (резерв) |  |  | 8000
10 Приводино-КС-14-3 ао RS | 212.8937 | 213.1472 | 6000 | 1521 | 1521 | 0 | 0
10 Приводино-КС-14-3 рп RS | 105.6427 | 105.6427 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-КС-14-4 ао RS | 131.4656 | 131.577 | 6000 | 668.4 | 668.4 | 0 | 0
10 Приводино-КС-14-4 рп RS | 203.733 | 204.0093 | 6000 | 1657.8 | 1657.8 | 0 | 0
10 Приводино-Курцево ао RS | 664.8338 | 666.1347 | 3000 | 3902.7 | 3902.4 | 0.3 | 0.01
10 Приводино-Курцево ап RS | 2050.5466 | 2050.5466 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-ННП 1 ао RS | 1971.0765 | 1973.7005 | 2000 | 5248 | 5248.2 | -0.2 | 0
10 Приводино-ННП 2 ао RS | 6.342 | 6.342 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-НПС 1 ао RS | 977.4493 | 977.6151 | 6000 | 994.8 | 995.4 | -0.6 | -0.06
10 Приводино-НПС 1 рп RS | 519.0166 | 519.1008 | 6000 | 505.2 | 505.2 | 0 | 0
10 Приводино-НПС 2 ао RS | 561.6478 | 562.9292 | 6000 | 7688.4 | 7690.8 | -2.4 | -0.03
10 Приводино-НПС 2 рп RS | 975.9225 | 976.0289 | 6000 | 638.4 | 638.4 | 0 | 0
10 Приводино-Очистные соор. ао RS | 81.8654 | 81.9554 | 2000 | 180 | 180 | 0 | 0
10 Приводино-Очистные соор. ап RS | 1036.2211 | 1036.2214 | 2000 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0
10 Приводино-РРС 1 ао RS | 22.7183 | 22.7317 | 4000 | 53.6 | 53.6 | 0 | 0
10 Приводино-РРС 1 ап RS | 239.2146 | 239.2162 | 4000 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0
10 Приводино-РРС 2 ао RS | 11.2773 | 11.2773 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-РРС 2 ап RS | 63.0347 | 63.0911 | 1500 | 84.6 | 84.6 | 0 | 0
10 Приводино-РЭБ ао RS | 578.1838 | 579.1619 | 2000 | 1956.2 | 1956.4 | -0.2 | -0.01
10 Приводино-РЭБ ап RS | 3833.1574 | 3833.1574 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-СКЗ ао RS | 133.4248 | 133.4248 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Ядриха 1 ао RS | 170.434 | 170.6261 | 4000 | 768.4 | 768.4 | 0 | 0
10 Приводино-Ядриха 2 ао RS | 33.809 | 33.8617 | 2000 | 105.4 | 105.4 | 0 | 0
110 Приводино Т 1 ао RS | 2556.0352 | 2556.6587 | 44000 | 27434 | 27434 | 0 | 0
110 Приводино Т 1 ап RS | 0.1184 | 0.1184 | 44000 | 0 | 0 | 0
110 Приводино Т 2 ао RS | 882.086 | 882.6375 | 44000 | 24266 | 24266 | 0 | 0
110 Приводино Т 2 ап RS | 0.8034 | 0.8034 | 44000 | 0 | 0 | 0
35 Приводино Т 1 ап RS | 0.4973 | 0.4973 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Приводино Т 2 ап RS | 50.9666 | 50.9731 | 42000 | 273 | 273 | 0 | 0
35 Приводино-Удима ао RS | 770.6021 | 770.6775 | 7000 | 527.8 | 527.8 | 0 | 0
35 Приводино-Удима ап RS | 2230.8235 | 2230.8558 | 7000 | 226.1 | 226.1 | 0 | 0
|  |  |  | 142229.5 | 142268.3 | -38.8