## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Приводино | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 10 Приводино Т 1 ап RS | 4368 | 4320 | 4236 | 4203 | 4563 | 4398 | 4488 | 4584 | 4866 | 4965 | 4821 | 4398 | 2745 | 2769 | 2718 | 2685 | 2784 | 2715 | 2706 | 2559 | 2607 | 2541 | 2523 | 2493 | 86055
| 10 Приводино Т 2 ап RS | 4389 | 4299 | 4272 | 4224 | 5112 | 6150 | 6240 | 6291 | 6387 | 6435 | 6354 | 5670 | 1896 | 1863 | 1887 | 1776 | 1818 | 1824 | 1833 | 1785 | 1761 | 1710 | 1683 | 1620 | 87279
| 10 Приводино ТСН 1 ао RS | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 89.5
| 10 Приводино ТСН 2 ао RS | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 22.5
| 10 Приводино-Водозабор ао RS | 43.8 | 43.4 | 43.2 | 44.2 | 43.6 | 43 | 45 | 45 | 44.6 | 45.4 | 46 | 45.6 | 45.4 | 46.4 | 45.2 | 45.4 | 44.8 | 45 | 47.4 | 46.4 | 44 | 45 | 45.2 | 45.2 | 1078.2
| 10 Приводино-Водозабор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Приводино-Жил. Поселок 1 ао RS | 76.6 | 75 | 69 | 69.2 | 86.6 | 95.4 | 104.6 | 112.8 | 118.6 | 141 | 122 | 126.2 | 127.6 | 114.6 | 111 | 103 | 106 | 97.2 | 96.6 | 100.4 | 97.4 | 101.8 | 99.4 | 88.4 | 2440.4
| 10 Приводино-Жил. Поселок 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Приводино-Жил. Поселок 2 ао RS | 130.4 | 114.4 | 124.2 | 109.8 | 111 | 129.2 | 195.4 | 226 | 220.8 | 242 | 240.8 | 226.6 | 230.2 | 227.8 | 210.6 | 194.2 | 180 | 178 | 182.8 | 195.2 | 187.2 | 191.6 | 183 | 149 | 4380.2
| 10 Приводино-Жил. Поселок 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Приводино-Карла Маркса ао RS | 75.4 | 69 | 61.4 | 60.6 | 93.6 | 105.8 | 128.2 | 127.8 | 124.6 | 114.8 | 104.8 | 117 | 121.8 | 118.6 | 117.6 | 101.4 | 108.8 | 107.4 | 147.2 | 171 | 171.4 | 151.2 | 124 | 100.2 | 2723.6
| 10 Приводино-Карла Маркса ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Приводино-Красавино ао RS | 9.6 | 9.2 | 6.8 | 2.4 | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 2 | 9.2 | 9.2 | 74.8
| 10 Приводино-КС-14-1 ао RS | 1240.8 | 1233.6 | 1227.2 | 1229.6 | 1227.2 | 1224 | 1228 | 1248 | 1328.8 | 1359.2 | 1341.6 | 1335.2 | 1302.4 | 1311.2 | 1338.4 | 1312 | 1354.4 | 1369.6 | 1323.2 | 1228.8 | 1232.8 | 1153.6 | 1166.4 | 1163.2 | 30479.2
| 10 Приводино-КС-14-1 рп RS | [24 empty] | 0
| 10 Приводино-КС-14-2 ао RS | 1238.4 | 1170.4 | 1152.8 | 1116 | 1119.2 | 1112.8 | 1112.8 | 1122.4 | 1194.4 | 1175.2 | 1109.6 | 1118.4 | 1122.4 | 1115.2 | 1156.8 | 1092 | 1131.2 | 1182.4 | 1160.8 | 1084.8 | 1068.8 | 1039.2 | 1036 | 1036 | 26968
| 10 Приводино-КС-14-2 рп RS (резерв) | [24 empty] | 0
| 10 Приводино-КС-14-3 ао RS | 364.8 | 346.8 | 345.6 | 343.8 | 345.6 | 345 | 342.6 | 341.4 | 342 | 353.4 | 349.8 | 352.2 | 349.8 | 346.8 | 345 | 346.8 | 346.8 | 348 | 345 | 349.2 | 347.4 | 349.2 | 349.2 | 351.6 | 8347.8
| 10 Приводино-КС-14-3 рп RS | [24 empty] | 0
| 10 Приводино-КС-14-4 ао RS | 229.8 | 231 | 228 | 229.2 | 231.6 | 229.8 | 230.4 | 231 | 233.4 | 236.4 | 237.6 | 238.2 | 239.4 | 239.4 | 234.6 | 231.6 | 232.2 | 231 | 231.6 | 232.8 | 231.6 | 231.6 | 229.2 | 229.2 | 5580.6
| 10 Приводино-КС-14-4 рп RS | [24 empty] | 0
| 10 Приводино-Курцево ао RS | 176.4 | 159.9 | 146.4 | 141 | 147.6 | 172.8 | 219 | 249.9 | 319.5 | 328.8 | 294.3 | 331.5 | 300 | 284.7 | 263.7 | 259.5 | 263.1 | 261.9 | 293.1 | 276 | 294 | 299.7 | 252.9 | 227.1 | 5962.8
| 10 Приводино-Курцево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Приводино-ННП 1 ао RS | 198 | 227.4 | 222 | 204.4 | 259.8 | 228.2 | 226.2 | 222.8 | 275.6 | 280.6 | 252.6 | 284.4 | 230.8 | 281 | 234 | 206.8 | 272 | 231.6 | 218 | 198.4 | 239.6 | 242 | 221.6 | 242.6 | 5700.4
| 10 Приводино-ННП 2 ао RS | 41.4 | 41.7 | 42.3 | 41.7 | 42 | 40.5 | 40.8 | 43.8 | 49.5 | 81.9 | 105 | 140.1 | 76.2 | 56.7 | 54.9 | 58.2 | 72 | 45.3 | 43.8 | 42.6 | 42 | 42.6 | 43.2 | 43.2 | 1331.4
| 10 Приводино-НПС 1 ао RS | 2018.4 | 2016.6 | 1997.4 | 1998.6 | 2277 | 2100.6 | 2100 | 2125.2 | 2166.6 | 2150.4 | 2122.8 | 1636.2 | 108.6 | 106.8 | 87.6 | 123 | 101.4 | 73.8 | 82.8 | 65.4 | 57.6 | 56.4 | 67.2 | 76.2 | 25716.6
| 10 Приводино-НПС 1 рп RS | [24 empty] | 0
| 10 Приводино-НПС 2 ао RS | 2653.2 | 2650.8 | 2646 | 2652 | 3500.4 | 4520.4 | 4519.2 | 4518.6 | 4527 | 4530.6 | 4485.6 | 3769.2 | 55.2 | 49.8 | 51 | 49.2 | 46.2 | 38.4 | 37.8 | 33.6 | 31.8 | 29.4 | 33 | 31.8 | 45460.2
| 10 Приводино-НПС 2 рп RS | [24 empty] | 0
| 10 Приводино-Очистные соор. ао RS | 10 | 11.6 | 12.4 | 11.2 | 10.6 | 10 | 11.2 | 18 | 28.4 | 42.4 | 58.8 | 58 | 43.6 | 49.8 | 48.8 | 34.2 | 35.4 | 33.4 | 20.8 | 20.6 | 19.8 | 18 | 21.4 | 18 | 646.4
| 10 Приводино-Очистные соор. ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Приводино-РРС 1 ао RS | 4.4 | 4 | 4 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 4 | 8.8 | 15.2 | 15.6 | 12 | 13.2 | 10.8 | 9.6 | 11.2 | 11.6 | 9.6 | 8.4 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 4.8 | 4 | 186
| 10 Приводино-РРС 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Приводино-РРС 2 ао RS | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05
| 10 Приводино-РРС 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Приводино-РЭБ ао RS | 104.4 | 90.6 | 87 | 85 | 83 | 97.6 | 119.4 | 130.2 | 151.2 | 178.8 | 177.6 | 174.2 | 170.4 | 168.2 | 176 | 166 | 177.2 | 175.4 | 183.4 | 184.4 | 179.4 | 176.4 | 165.2 | 139 | 3540
| 10 Приводино-РЭБ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Приводино-СКЗ ао RS | 35.4 | 35.2 | 34.6 | 33.2 | 32.8 | 31.2 | 30.2 | 30.6 | 31 | 32.6 | 32 | 32.2 | 31.6 | 31 | 30.8 | 30.2 | 30.2 | 30.8 | 30.4 | 31.2 | 30.8 | 32.8 | 35.2 | 35 | 771
| 10 Приводино-Ядриха 1 ао RS | 94.8 | 75.2 | 52.8 | 46.4 | 51.6 | 54 | 64.8 | 66 | 71.2 | 74.8 | 67.6 | 63.2 | 64 | 64.8 | 69.6 | 75.6 | 74.8 | 68.8 | 72.4 | 69.6 | 71.2 | 76.4 | 100 | 109.2 | 1698.8
| 10 Приводино-Ядриха 2 ао RS | 9.6 | 9.8 | 5.8 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 2.4 | 3.4 | 11.2 | 11.2 | 11.8 | 5.4 | 5 | 4.8 | 13.6 | 14 | 10.8 | 7 | 6.8 | 5.4 | 5 | 6.8 | 11.4 | 12.6 | 184
| 110 Приводино Т 1 ао RS | 4400 | 4347.2 | 4268 | 4228.4 | 4593.6 | 4430.8 | 4518.8 | 4611.2 | 4901.6 | 4994 | 4853.2 | 4430.8 | 2767.6 | 2789.6 | 2741.2 | 2706 | 2807.2 | 2736.8 | 2728 | 2582.8 | 2626.8 | 2565.2 | 2538.8 | 2516.8 | 86684.4
| 110 Приводино Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Приводино Т 2 ао RS | 4668.4 | 4571.6 | 4510 | 4470.4 | 5368 | 6446 | 6608.8 | 6745.2 | 6908 | 6991.6 | 6894.8 | 6168.8 | 2349.6 | 2327.6 | 2336.4 | 2186.8 | 2222 | 2230.8 | 2244 | 2213.2 | 2178 | 2129.6 | 2076.8 | 1949.2 | 96795.6
| 110 Приводино Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Приводино Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Приводино Т 2 ап RS | 256.2 | 239.4 | 222.6 | 201.6 | 210 | 235.2 | 273 | 365.4 | 441 | 487.2 | 512.4 | 474.6 | 428.4 | 449.4 | 428.4 | 411.6 | 386.4 | 386.4 | 390.6 | 394.8 | 407.4 | 394.8 | 399 | 336 | 8731.8
| 35 Приводино-Удима ао RS | 246.4 | 235.2 | 205.1 | 210 | 216.3 | 247.1 | 319.2 | 405.3 | 469.7 | 504.7 | 493.5 | 452.9 | 430.5 | 446.6 | 424.9 | 394.1 | 382.2 | 389.2 | 392.7 | 402.5 | 399 | 403.2 | 370.3 | 310.8 | 8751.4
| 35 Приводино-Удима ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 27088.35 | 26632.6 | 26227.1 | 25966.75 | 29739.6 | 32461.25 | 33178.3 | 33880.4 | 35233.2 | 35779.75 | 35107.85 | 31667.8 | 15258.5 | 15278.2 | 15142.4 | 14620.5 | 15002.5 | 14821.8 | 14831.2 | 14285.4 | 14343.6 | 13999.3 | 13793 | 13341.3 | 547680.65
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Приводино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Приводино |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч