## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Приводино | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 10 Приводино Т 1 ап RS | 942 | 981 | 921 | 867 | 1098 | 906 | 882 | 888 | 1068 | 1152 | 1068 | 1104 | 900 | 972 | 969 | 861 | 993 | 1014 | 981 | 840 | 888 | 801 | 801 | 825 | 22722
| 10 Приводино Т 2 ап RS | 939 | 909 | 873 | 834 | 1086 | 1269 | 1311 | 1323 | 1338 | 1257 | 1170 | 1122 | 402 | 399 | 384 | 300 | 420 | 453 | 426 | 366 | 333 | 291 | 282 | 264 | 17751
| 10 Приводино ТСН 1 ао RS | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 7 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 7 | 6.9 | 7 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 163.2
| 10 Приводино ТСН 2 ао RS | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 76.4
| 10 Приводино-Водозабор ао RS | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 3.8
| 10 Приводино-Водозабор ап RS | 5.2 | 5 | 5.4 | 4.2 | 5 | 4.4 | 4 | 3.8 | 2.8 | 3.4 | 3 | 3.4 | 3.8 | 2.8 | 3 | 2.2 | 4.2 | 4 | 3.4 | 3.8 | 5.2 | 6 | 6.2 | 4.6 | 98.8
| 10 Приводино-Жил. Поселок 1 ао RS | 21.2 | 21.2 | 20.8 | 19.4 | 19 | 20.4 | 20.8 | 23.6 | 29.6 | 39.8 | 34.2 | 38.6 | 32.6 | 32 | 28.8 | 30.8 | 29.6 | 30.2 | 29.4 | 26.4 | 23.4 | 21.4 | 22.6 | 22.2 | 638
| 10 Приводино-Жил. Поселок 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Приводино-Жил. Поселок 2 ао RS | 70.2 | 65.8 | 75.6 | 61.6 | 63.6 | 63.4 | 74.4 | 78.8 | 79.6 | 97.8 | 97.2 | 93.8 | 100.2 | 104.2 | 102.2 | 81.8 | 84.4 | 76.8 | 74.4 | 90.6 | 74.4 | 72.6 | 72.6 | 68.2 | 1924.2
| 10 Приводино-Жил. Поселок 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Приводино-Карла Маркса ао RS | 76.8 | 79.4 | 73.2 | 73.2 | 96.6 | 91.8 | 93.8 | 97.2 | 92.8 | 85.2 | 80.4 | 98.2 | 101.8 | 101.2 | 99.8 | 76.2 | 94.2 | 87.8 | 97.6 | 104.4 | 102.2 | 89 | 76.4 | 76.6 | 2145.8
| 10 Приводино-Карла Маркса ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Приводино-Красавино ао RS | 4.8 | 5.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 5.2 | 4.8 | 24
| 10 Приводино-КС-14-1 ао RS | 382.4 | 386.4 | 374.4 | 378.4 | 391.2 | 399.2 | 384 | 374.4 | 397.6 | 423.2 | 400 | 416.8 | 427.2 | 392 | 419.2 | 382.4 | 434.4 | 496 | 477.6 | 376 | 375.2 | 312 | 314.4 | 315.2 | 9429.6
| 10 Приводино-КС-14-1 рп RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Приводино-КС-14-2 ао RS | 400.8 | 377.6 | 356 | 344 | 370.4 | 356.8 | 365.6 | 373.6 | 388 | 364 | 321.6 | 350.4 | 355.2 | 352.8 | 342.4 | 305.6 | 394.4 | 468 | 439.2 | 334.4 | 326.4 | 301.6 | 296 | 296.8 | 8581.6
| 10 Приводино-КС-14-2 рп RS (резерв) | [24 empty] | 0
| 10 Приводино-КС-14-3 ао RS | 56.4 | 52.8 | 46.2 | 45 | 46.8 | 50.4 | 55.8 | 60 | 69 | 69.6 | 69 | 58.2 | 63 | 68.4 | 60.6 | 66 | 71.4 | 75 | 78.6 | 87.6 | 81.6 | 69.6 | 64.2 | 55.8 | 1521
| 10 Приводино-КС-14-3 рп RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Приводино-КС-14-4 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8 | 135.6 | 136.8 | 138.6 | 139.2 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.4
| 10 Приводино-КС-14-4 рп RS | 71.4 | 72 | 66.6 | 69 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 87 | 72.6 | 82.8 | 88.2 | 82.2 | 90.6 | 95.4 | 99 | 102.6 | 111.6 | 105.6 | 100.2 | 97.8 | 85.2 | 1657.8
| 10 Приводино-Курцево ао RS | 143.4 | 148.2 | 142.5 | 136.8 | 142.2 | 141.9 | 131.7 | 134.7 | 187.2 | 196.8 | 163.5 | 184.5 | 149.7 | 193.8 | 189.6 | 160.5 | 178.5 | 161.7 | 181.5 | 170.4 | 179.1 | 166.8 | 159 | 158.4 | 3902.4
| 10 Приводино-Курцево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Приводино-ННП 1 ао RS | 188.6 | 238.8 | 232 | 195.4 | 238.4 | 186.8 | 168.6 | 175 | 242.8 | 251.6 | 232.2 | 267.6 | 204.4 | 266 | 233.8 | 195.2 | 248 | 218.8 | 191.6 | 174.4 | 226.2 | 228.4 | 207.2 | 236.4 | 5248.2
| 10 Приводино-ННП 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Приводино-НПС 1 ао RS | 54 | 43.8 | 40.8 | 35.4 | 199.8 | 48 | 75 | 81.6 | 97.2 | 117 | 124.2 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.4
| 10 Приводино-НПС 1 рп RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 44.4 | 41.4 | 33 | 31.8 | 28.2 | 37.2 | 45 | 45.6 | 45.6 | 47.4 | 46.8 | 48.6 | 505.2
| 10 Приводино-НПС 2 ао RS | 527.4 | 519 | 507.6 | 501 | 601.8 | 717 | 738 | 729 | 718.2 | 745.8 | 743.4 | 642 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7690.8
| 10 Приводино-НПС 2 рп RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 54.6 | 54 | 54.6 | 53.4 | 54 | 52.2 | 52.2 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.2 | 638.4
| 10 Приводино-Очистные соор. ао RS | 4.6 | 6.6 | 6.4 | 5.4 | 5.6 | 3.2 | 2.6 | 7 | 4.8 | 8.2 | 15.2 | 14.2 | 7.2 | 19 | 15.8 | 4.6 | 6.8 | 7.2 | 3.8 | 7 | 7.2 | 4.6 | 8 | 5 | 180
| 10 Приводино-Очистные соор. ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
| 10 Приводино-РРС 1 ао RS | 2 | 2.8 | 2 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 1.2 | 2.8 | 4.4 | 3.6 | 4 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 53.6
| 10 Приводино-РРС 1 ап RS | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 6.4
| 10 Приводино-РРС 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Приводино-РРС 2 ап RS | 3.6 | 3.45 | 3.6 | 3.45 | 3.6 | 3.45 | 3.6 | 3.45 | 3.45 | 3.6 | 3.45 | 3.45 | 3.75 | 3.45 | 3.6 | 3.45 | 3.45 | 3.6 | 3.45 | 3.6 | 3.45 | 3.6 | 3.45 | 3.6 | 84.6
| 10 Приводино-РЭБ ао RS | 73.8 | 72.8 | 71 | 69.6 | 71.8 | 73.4 | 70.8 | 69.8 | 77.6 | 93.2 | 90.8 | 89.6 | 86.8 | 85.2 | 85.2 | 84.2 | 89 | 96.2 | 94.8 | 90.2 | 82.8 | 82.8 | 78.8 | 76.2 | 1956.4
| 10 Приводино-РЭБ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Приводино-СКЗ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Приводино-Ядриха 1 ао RS | 51.6 | 47.2 | 31.6 | 29.2 | 30 | 28 | 24 | 23.2 | 27.2 | 30.8 | 31.2 | 33.2 | 30.8 | 31.6 | 33.6 | 30.8 | 29.2 | 29.2 | 28.8 | 26.8 | 24.4 | 25.2 | 44.8 | 46 | 768.4
| 10 Приводино-Ядриха 2 ао RS | 5.6 | 6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.8 | 11.8 | 0.6 | 0 | 0.2 | 15.8 | 16.4 | 10.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 6 | 105.4
| 110 Приводино Т 1 ао RS | 1210 | 1240.8 | 1170.4 | 1113.2 | 1390.4 | 1174.8 | 1161.6 | 1179.2 | 1399.2 | 1487.2 | 1394.8 | 1381.6 | 1016.4 | 1086.8 | 1082.4 | 972.4 | 1108.8 | 1130.8 | 1091.2 | 941.6 | 985.6 | 897.6 | 897.6 | 919.6 | 27434
| 110 Приводино Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Приводино Т 2 ао RS | 1223.2 | 1188 | 1122 | 1078 | 1460.8 | 1790.8 | 1870 | 1914 | 1988.8 | 1940.4 | 1843.6 | 1663.2 | 497.2 | 519.2 | 506 | 369.6 | 497.2 | 514.8 | 492.8 | 426.8 | 391.6 | 338.8 | 330 | 299.2 | 24266
| 110 Приводино Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Приводино Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Приводино Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 54.6 | 58.8 | 46.2 | 4.2 | 25.2 | 46.2 | 21 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273
| 35 Приводино-Удима ао RS | 1.4 | 5.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 4.2 | 18.2 | 60.9 | 81.2 | 79.8 | 57.4 | 36.4 | 64.4 | 63.7 | 20.3 | 20.3 | 2.8 | 1.4 | 4.2 | 4.2 | 0.7 | 0 | 0 | 527.8
| 35 Приводино-Удима ап RS | 7 | 2.8 | 23.8 | 21 | 23.8 | 27.3 | 20.3 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 2.1 | 9.8 | 12.6 | 8.4 | 11.2 | 15.4 | 16.8 | 17.5 | 226.1
| Сумма | 6476.8 | 6491.45 | 6181.7 | 5895.95 | 7467.6 | 7503.25 | 7609.7 | 7710.95 | 8450.95 | 8610.3 | 8136.45 | 7843.05 | 4615.95 | 4917.15 | 4867.4 | 4176.85 | 4913.85 | 5088.2 | 4923.15 | 4306.7 | 4341.25 | 3940.4 | 3900.25 | 3899 | 142268.3
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Приводино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Приводино |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч