## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
РП 110 кВ Красавино | [6 empty] | за 20.06.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
РП 110 Красавино СЭВ ао RS | 972.2751 | 972.4225 | 132000 | 19456.8 | 19456.8 | 0 | 0
РП 110 Красавино СЭВ ап RS | 495.2943 | 495.2943 | 132000 | 0 | 0 | 0
РП 110 Красавино-В.Устюг 1 ао RS | 5344.0992 | 5347.7982 | 132000 | 488268 | 488268 | 0 | 0
РП 110 Красавино-В.Устюг 1 ап RS | 5.3109 | 5.3109 | 132000 | 0 | 0 | 0
РП 110 Красавино-В.Устюг 2 ао RS | 5652.2609 | 5656.1907 | 132000 | 518733.6 | 518733.6 | 0 | 0
РП 110 Красавино-В.Устюг 2 ап RS | 4.3471 | 4.3471 | 132000 | 0 | 0 | 0
РП 110 Красавино-Заовражье 1 ао RS | 1354.6037 | 1354.6238 | 132000 | 2653.2 | 2653.2 | 0 | 0
РП 110 Красавино-Заовражье 1 ап RS | 935.032 | 935.2905 | 132000 | 34122 | 34122 | 0 | 0
РП 110 Красавино-Заовражье 2 ао RS | 1354.0102 | 1354.0271 | 132000 | 2230.8 | 2230.8 | 0 | 0
РП 110 Красавино-Заовражье 2 ап RS | 1058.2898 | 1058.5734 | 132000 | 37435.2 | 37435.2 | 0 | 0
|  |  |  | 1102899.6 | 1102899.6 | 0