## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 110 кВ Красавино | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| РП 110 Красавино СЭВ ао RS | 699.6 | 686.4 | 699.6 | 686.4 | 792 | 1016.4 | 1042.8 | 1069.2 | 1214.4 | 1214.4 | 1254 | 1174.8 | 699.6 | 699.6 | 726 | 686.4 | 660 | 633.6 | 646.8 | 660 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 594 | 19456.8
| РП 110 Красавино СЭВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП 110 Красавино-В.Устюг 1 ао RS | 18902.4 | 19562.4 | 19456.8 | 19998 | 20605.2 | 20433.6 | 20697.6 | 20605.2 | 21700.8 | 21806.4 | 21780 | 20235.6 | 20895.6 | 20922 | 17833.2 | 21001.2 | 20816.4 | 20486.4 | 21146.4 | 20169.6 | 19628.4 | 19483.2 | 19918.8 | 20182.8 | 488268
| РП 110 Красавино-В.Устюг 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП 110 Красавино-В.Устюг 2 ао RS | 20130 | 20816.4 | 20737.2 | 21278.4 | 21951.6 | 21766.8 | 22044 | 21898.8 | 22994.4 | 23060.4 | 23073.6 | 21423.6 | 22228.8 | 22176 | 18876 | 22281.6 | 22083.6 | 21753.6 | 22466.4 | 21436.8 | 20869.2 | 20724 | 21172.8 | 21489.6 | 518733.6
| РП 110 Красавино-В.Устюг 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП 110 Красавино-Заовражье 1 ао RS | 765.6 | 132 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 1372.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 66 | 13.2 | 0 | 2653.2
| РП 110 Красавино-Заовражье 1 ап RS | 382.8 | 369.6 | 369.6 | 660 | 1399.2 | 1557.6 | 1966.8 | 2006.4 | 3207.6 | 3326.4 | 3352.8 | 1676.4 | 1821.6 | 1887.6 | 132 | 1848 | 1623.6 | 1280.4 | 1953.6 | 1029.6 | 475.2 | 369.6 | 646.8 | 778.8 | 34122
| РП 110 Красавино-Заовражье 2 ао RS | 726 | 66 | 171.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 1214.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 2230.8
| РП 110 Красавино-Заовражье 2 ап RS | 541.2 | 580.8 | 541.2 | 910.8 | 1518 | 1135.2 | 1557.6 | 1544.4 | 2745.6 | 2824.8 | 2864.4 | 1214.4 | 2376 | 2336.4 | 198 | 2362.8 | 2151.6 | 1808.4 | 2508 | 1478.4 | 924 | 778.8 | 1161.6 | 1372.8 | 37435.2
| Сумма | 42147.6 | 42213.6 | 42213.6 | 43533.6 | 46266 | 45909.6 | 47308.8 | 47137.2 | 51862.8 | 52232.4 | 52324.8 | 45738 | 48021.6 | 48034.8 | 40352.4 | 48180 | 47335.2 | 45962.4 | 48721.2 | 44774.4 | 42596.4 | 42068.4 | 43546.8 | 44418 | 1102899.6
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
РП 110 кВ Красавино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
РП 110 кВ Красавино |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч