## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| РП 110 кВ Красавино | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| РП 110 Красавино СЭВ ао RS | 0 | 13.2 | 0 | 13.2 | 0 | 26.4 | 13.2 | 26.4 | 26.4 | 39.6 | 26.4 | 13.2 | 13.2 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 237.6
| РП 110 Красавино СЭВ ап RS | 250.8 | 250.8 | 237.6 | 211.2 | 224.4 | 132 | 118.8 | 105.6 | 79.2 | 92.4 | 118.8 | 132 | 277.2 | 264 | 264 | 290.4 | 290.4 | 316.8 | 303.6 | 277.2 | 303.6 | 290.4 | 316.8 | 330 | 5478
| РП 110 Красавино-В.Устюг 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8
| РП 110 Красавино-В.Устюг 1 ап RS | 4686 | 5042.4 | 4884 | 4884 | 5583.6 | 5346 | 5266.8 | 4659.6 | 1927.2 | 778.8 | 1755.6 | 963.6 | 4263.6 | 1702.8 | 435.6 | 2296.8 | 2138.4 | 3366 | 3392.4 | 3326.4 | 3709.2 | 3458.4 | 4078.8 | 4659.6 | 82605.6
| РП 110 Красавино-В.Устюг 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 145.2 | 13.2 | 171.6 | 0 | 26.4 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.6
| РП 110 Красавино-В.Устюг 2 ап RS | 4303.2 | 4646.4 | 4488 | 4448.4 | 5187.6 | 4923.6 | 4844.4 | 4197.6 | 1346.4 | 264 | 1122 | 528 | 3788.4 | 1108.8 | 158.4 | 1716 | 1570.8 | 2864.4 | 2838 | 2811.6 | 3234 | 2970 | 3603.6 | 4224 | 71187.6
| РП 110 Красавино-Заовражье 1 ао RS | 6481.2 | 6890.4 | 6679.2 | 6692.4 | 7405.2 | 7035.6 | 6996 | 6336 | 3524.4 | 2362.8 | 3313.2 | 2587.2 | 6072 | 3445.2 | 2151.6 | 4078.8 | 3920.4 | 5227.2 | 5240.4 | 5134.8 | 5557.2 | 5306.4 | 5913.6 | 6586.8 | 124938
| РП 110 Красавино-Заовражье 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП 110 Красавино-Заовражье 2 ао RS | 6824.4 | 7220.4 | 6996 | 6996 | 7735.2 | 7576.8 | 7550.4 | 6850.8 | 3788.4 | 2508 | 3511.2 | 2732.4 | 6138 | 3339.6 | 2125.2 | 3999.6 | 3841.2 | 5214 | 5227.2 | 5200.8 | 5623.2 | 5359.2 | 5992.8 | 6679.2 | 129030
| РП 110 Красавино-Заовражье 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 22545.6 | 24063.6 | 23284.8 | 23245.2 | 26136 | 25040.4 | 24789.6 | 22176 | 10705.2 | 6204 | 9860.4 | 7128 | 20552.4 | 9886.8 | 5583.6 | 12381.6 | 11761.2 | 16988.4 | 17001.6 | 16750.8 | 18427.2 | 17384.4 | 19918.8 | 22479.6 | 414295.2
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
РП 110 кВ Красавино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
РП 110 кВ Красавино |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч