## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ СРЗ | [6 empty] | за 20.06.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
6 СРЗ Т 1 ао RS | 0.0368 | 0.0368 | 7200 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ Т 1 ап RS | 1318.222 | 1319.7621 | 7200 | 11088.72 | 11088 | 0.72 | 0.01
6 СРЗ Т 2 ао RS | 11.743 | 11.743 | 7200 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ Т 2 ап RS | 3551.6555 | 3553.5745 | 7200 | 13816.8 | 13816.8 | 0 | 0
6 СРЗ ТСН ао | 48675.944 | 48676.198 | 10 | 2.54 | 2.54 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 1 ао RS | 4172.6785 | 4175.6719 | 3600 | 10776.24 | 10775.88 | 0.36 | 0
6 СРЗ-Горсеть 1 ап RS | 0.8295 | 0.8295 | 3600 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 2 ао RS | 8961.3792 | 8964.9287 | 3600 | 12778.2 | 12777.84 | 0.36 | 0
6 СРЗ-Горсеть 2 ап RS | 1277.307 | 1277.307 | 3600 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 4 ао RS | 1012.7454 | 1012.7454 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 4 ап RS | 1.623 | 1.623 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 1 ао RS | 411.9949 | 412.1601 | 1800 | 297.36 | 297.36 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 2 ао RS | 7326.477 | 7326.5432 | 1800 | 119.16 | 119.16 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 2 ап RS | 0.0009 | 0.0009 | 1800 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 4 ао RS | 3078.0098 | 3078.5482 | 1800 | 969.12 | 969.12 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 4 ап RS | 0.0171 | 0.0171 | 1800 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 49848.14 | 49846.7 | 1.44