## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | реактивная энергия | -1
ПС 35 кВ СРЗ | [6 empty] | за 20.06.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
6 СРЗ Т 1 ао RS | 0.1856 | 0.1856 | 7200 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ Т 1 ап RS | 377.0293 | 377.6105 | 7200 | 4184.64 | 4184.64 | 0 | 0
6 СРЗ Т 2 ао RS | 0.0362 | 0.0362 | 7200 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ Т 2 ап RS | 2011.1833 | 2012.2298 | 7200 | 7534.8 | 7534.08 | 0.72 | 0.01
6 СРЗ ТСН ао |  |  | 10
6 СРЗ-Горсеть 1 ао RS | 1298.8337 | 1299.9495 | 3600 | 4016.88 | 4016.88 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 1 ап RS | 0.5197 | 0.5197 | 3600 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 2 ао RS | 5639.2378 | 5641.0549 | 3600 | 6541.56 | 6541.56 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 2 ап RS | 109.0987 | 109.0987 | 3600 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 4 ао RS | 418.6795 | 418.6795 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 4 ап RS | 26.3981 | 26.3981 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 1 ао RS | 166.9097 | 167.0211 | 1800 | 200.52 | 200.52 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 2 ао RS | 3629.7175 | 3630.0079 | 1800 | 522.72 | 522.72 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 2 ап RS | 0.0472 | 0.0472 | 1800 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 4 ао RS | 928.1173 | 928.4222 | 1800 | 548.82 | 548.82 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 4 ап RS | 615.3087 | 615.3087 | 1800 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 23549.94 | 23549.22 | 0.72