## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ СРЗ | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 6 СРЗ Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 СРЗ Т 1 ап RS | 319.68 | 283.68 | 269.28 | 267.12 | 278.64 | 295.2 | 414.72 | 493.92 | 497.52 | 518.4 | 504.72 | 514.08 | 507.6 | 505.44 | 501.84 | 491.04 | 509.04 | 532.08 | 598.32 | 608.4 | 610.56 | 617.04 | 532.08 | 417.6 | 11088
| 6 СРЗ Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 СРЗ Т 2 ап RS | 281.52 | 236.16 | 208.08 | 212.4 | 213.12 | 272.16 | 447.84 | 579.6 | 727.92 | 732.96 | 713.52 | 714.96 | 646.56 | 696.24 | 767.52 | 771.12 | 767.52 | 716.4 | 736.56 | 749.52 | 751.68 | 728.64 | 634.32 | 510.48 | 13816.8
| 6 СРЗ ТСН ао | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 2.54
| 6 СРЗ-Горсеть 1 ао RS | 310.68 | 276.84 | 262.08 | 260.28 | 271.8 | 287.64 | 408.6 | 483.84 | 479.52 | 495.36 | 481.32 | 490.68 | 488.16 | 483.12 | 477 | 471.24 | 488.88 | 516.6 | 588.6 | 601.2 | 604.08 | 611.64 | 525.24 | 411.48 | 10775.88
| 6 СРЗ-Горсеть 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 СРЗ-Горсеть 2 ао RS | 271.8 | 225 | 196.2 | 201.24 | 201.24 | 260.28 | 437.4 | 558.36 | 672.84 | 675 | 674.64 | 658.8 | 624.24 | 655.2 | 705.6 | 685.08 | 679.68 | 650.52 | 671.76 | 686.88 | 702 | 673.2 | 566.28 | 444.6 | 12777.84
| 6 СРЗ-Горсеть 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 СРЗ-Горсеть 4 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 СРЗ-Горсеть 4 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 СРЗ-СРЗ 1 ао RS | 8.64 | 6.66 | 6.48 | 6.3 | 6.48 | 6.66 | 6.48 | 8.46 | 17.64 | 21.96 | 22.14 | 22.86 | 18.72 | 21.6 | 23.76 | 19.26 | 19.26 | 14.4 | 9.36 | 7.38 | 5.76 | 5.76 | 5.58 | 5.76 | 297.36
| 6 СРЗ-СРЗ 2 ао RS | 3.6 | 3.6 | 3.78 | 3.96 | 3.78 | 4.32 | 3.96 | 4.68 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 7.56 | 5.76 | 5.58 | 5.76 | 5.76 | 5.58 | 3.96 | 3.96 | 3.42 | 3.96 | 7.2 | 6.12 | 5.58 | 119.16
| 6 СРЗ-СРЗ 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 СРЗ-СРЗ 4 ао RS | 7.74 | 8.1 | 8.28 | 7.92 | 8.46 | 8.82 | 8.64 | 18.18 | 52.02 | 55.08 | 36.18 | 51.12 | 19.26 | 37.62 | 59.4 | 82.98 | 84.24 | 64.98 | 63.54 | 61.2 | 48.78 | 50.58 | 64.44 | 61.56 | 969.12
| 6 СРЗ-СРЗ 4 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 1203.76 | 1040.15 | 954.29 | 959.32 | 983.63 | 1135.19 | 1727.75 | 2147.14 | 2453.33 | 2504.62 | 2438.39 | 2460.17 | 2310.4 | 2404.91 | 2540.99 | 2526.58 | 2554.3 | 2499.05 | 2672.21 | 2718.1 | 2726.93 | 2694.16 | 2334.17 | 1857.16 | 49846.7
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ СРЗ
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ СРЗ |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч