## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ СРЗ | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 6 СРЗ Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 СРЗ Т 1 ап RS | 148.32 | 154.8 | 157.68 | 157.68 | 152.64 | 155.52 | 159.84 | 170.64 | 178.56 | 190.08 | 181.44 | 191.52 | 192.24 | 183.6 | 196.56 | 174.24 | 181.44 | 192.24 | 187.92 | 192.96 | 185.04 | 175.68 | 162 | 162 | 4184.64
| 6 СРЗ Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 СРЗ Т 2 ап RS | 252.72 | 272.88 | 272.16 | 275.76 | 257.04 | 256.32 | 260.64 | 316.8 | 376.56 | 389.52 | 367.2 | 416.16 | 306.72 | 372.96 | 378 | 339.12 | 370.08 | 310.32 | 306.72 | 304.56 | 300.96 | 294.48 | 280.08 | 256.32 | 7534.08
| 6 СРЗ ТСН ао | [24 empty] | 0
| 6 СРЗ-Горсеть 1 ао RS | 146.52 | 151.56 | 155.16 | 154.44 | 150.48 | 152.28 | 156.96 | 165.24 | 165.24 | 173.52 | 171 | 174.96 | 183.6 | 171.36 | 177.12 | 164.16 | 171.72 | 183.24 | 184.68 | 189 | 182.52 | 172.44 | 159.84 | 159.84 | 4016.88
| 6 СРЗ-Горсеть 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 СРЗ-Горсеть 2 ао RS | 228.6 | 246.24 | 244.08 | 248.76 | 228.96 | 228.24 | 234.36 | 279 | 293.4 | 296.64 | 304.2 | 325.08 | 274.32 | 306.72 | 309.24 | 291.6 | 313.2 | 286.2 | 283.32 | 281.52 | 278.28 | 271.08 | 255.96 | 232.56 | 6541.56
| 6 СРЗ-Горсеть 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 СРЗ-Горсеть 4 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 СРЗ-Горсеть 4 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 СРЗ-СРЗ 1 ао RS | 3.6 | 4.32 | 5.04 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.5 | 7.02 | 14.22 | 18.36 | 11.34 | 17.82 | 9.9 | 14.04 | 20.7 | 11.34 | 12.06 | 9.72 | 3.6 | 5.04 | 3.42 | 3.42 | 3.06 | 3.42 | 200.52
| 6 СРЗ-СРЗ 2 ао RS | 21.24 | 22.86 | 23.94 | 23.76 | 23.58 | 24.3 | 22.68 | 21.96 | 20.52 | 21.24 | 20.16 | 21.96 | 20.7 | 21.24 | 20.88 | 19.62 | 21.6 | 21.96 | 21.24 | 21.06 | 21.24 | 22.14 | 21.96 | 20.88 | 522.72
| 6 СРЗ-СРЗ 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 СРЗ-СРЗ 4 ао RS | 5.4 | 5.94 | 6.3 | 6.12 | 6.3 | 6.3 | 5.94 | 19.08 | 67.68 | 75.78 | 47.34 | 73.8 | 14.58 | 50.4 | 51.84 | 31.32 | 38.7 | 5.58 | 5.4 | 5.58 | 4.5 | 4.14 | 5.58 | 5.22 | 548.82
| 6 СРЗ-СРЗ 4 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 806.4 | 858.6 | 864.36 | 871.38 | 823.86 | 827.82 | 844.92 | 979.74 | 1116.18 | 1165.14 | 1102.68 | 1221.3 | 1002.06 | 1120.32 | 1154.34 | 1031.4 | 1108.8 | 1009.26 | 992.88 | 999.72 | 975.96 | 943.38 | 888.48 | 840.24 | 23549.22
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ СРЗ
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ СРЗ |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч