## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Сусоловка | [6 empty] | за 20.06.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Сусоловка ТСН 1 ао RS | 2283.11 | 2283.7 | 15 | 8.85 | 8.868 | -0.018 | -0.2
10 Сусоловка Т 1 ао RS | 170.6834 | 170.6834 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Сусоловка Т 1 ап RS | 3636.5908 | 3637.0034 | 6000 | 2475.6 | 2475.6 | 0 | 0
10 Сусоловка-Северный ао | 2297.5904 | 2298.3362 | 2000 | 1491.6 | 1491.4 | 0.2 | 0.01
10 Сусоловка-Сусоловск. ЛПХ ао | 792.0416 | 792.2188 | 2000 | 354.4 | 354.4 | 0 | 0
10 Сусоловка-Христофор. ЛПХ ао RS | 266.6429 | 266.9486 | 2000 | 611.4 | 611.4 | 0 | 0
110 Сусоловка Т ао RS | 0.0645 | 0.0645 | 11000 | 0 | 0 | 0
110 Сусоловка Т ап RS | 1014.5798 | 1014.8129 | 11000 | 2564.1 | 2564.1 | 0 | 0
|  |  |  | 7505.95 | 7505.768 | 0.182