## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Сусоловка | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Сусоловка ТСН 1 ао RS | 0.366 | 0.366 | 0.372 | 0.378 | 0.372 | 0.378 | 0.372 | 0.384 | 0.366 | 0.366 | 0.366 | 0.366 | 0.366 | 0.366 | 0.372 | 0.366 | 0.372 | 0.372 | 0.366 | 0.366 | 0.36 | 0.372 | 0.372 | 0.366 | 8.868
| 10 Сусоловка Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Сусоловка Т 1 ап RS | 70.2 | 65.4 | 64.2 | 62.4 | 66 | 79.2 | 100.2 | 124.8 | 132.6 | 129.6 | 123 | 118.2 | 111.6 | 107.4 | 99.6 | 106.8 | 110.4 | 113.4 | 131.4 | 135 | 127.2 | 134.4 | 105 | 57.6 | 2475.6
| 10 Сусоловка-Северный ао | 39.2 | 37.8 | 37.2 | 36.6 | 38.8 | 41.6 | 55.8 | 73.2 | 74 | 72.8 | 69 | 70 | 68 | 64 | 57.4 | 58.6 | 62.8 | 63.6 | 92 | 90.2 | 84.6 | 91.8 | 67.2 | 45.2 | 1491.4
| 10 Сусоловка-Сусоловск. ЛПХ ао | 10.4 | 9 | 8 | 8 | 7.8 | 13.8 | 13.4 | 15 | 16.6 | 22.6 | 22.4 | 20.2 | 17.8 | 17.8 | 16 | 15.4 | 16.8 | 15.6 | 13.6 | 16 | 15.6 | 16 | 14.8 | 11.8 | 354.4
| 10 Сусоловка-Христофор. ЛПХ ао RS | 20 | 18.4 | 18 | 17.4 | 18.6 | 23.2 | 30.4 | 35.4 | 41.2 | 33.4 | 31 | 27.4 | 24.6 | 25.4 | 25.2 | 31.6 | 30 | 33.6 | 25 | 27.8 | 26.4 | 25.8 | 21.6 | 0 | 611.4
| 110 Сусоловка Т ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Сусоловка Т ап RS | 73.7 | 69.3 | 68.2 | 66 | 69.3 | 83.6 | 103.4 | 128.7 | 135.3 | 133.1 | 126.5 | 121 | 115.5 | 111.1 | 103.4 | 110 | 114.4 | 117.7 | 134.2 | 139.7 | 130.9 | 138.6 | 108.9 | 61.6 | 2564.1
| Сумма | 213.866 | 200.266 | 195.972 | 190.778 | 200.872 | 241.778 | 303.572 | 377.484 | 400.066 | 391.866 | 372.266 | 357.166 | 337.866 | 326.066 | 301.972 | 322.766 | 334.772 | 344.272 | 396.566 | 409.066 | 385.06 | 406.972 | 317.872 | 176.566 | 7505.768
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Сусоловка
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Сусоловка |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч