## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Сусоловка | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Сусоловка ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Сусоловка Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Сусоловка Т 1 ап RS | 55.8 | 57.6 | 60 | 58.8 | 57.6 | 59.4 | 59.4 | 63.6 | 66.6 | 70.8 | 67.8 | 68.4 | 66.6 | 69 | 64.2 | 67.2 | 68.4 | 68.4 | 67.8 | 63.6 | 63 | 64.2 | 57 | 37.2 | 1502.4
| 10 Сусоловка-Северный ао | 27.2 | 27.2 | 28.2 | 28.2 | 27.4 | 29 | 27.6 | 29.6 | 32.2 | 33.8 | 33.4 | 35.2 | 34 | 34.8 | 31.4 | 32.6 | 34.8 | 33.6 | 35.2 | 32.4 | 32.6 | 33.8 | 28.4 | 25.2 | 747.8
| 10 Сусоловка-Сусоловск. ЛПХ ао | 10.4 | 11 | 11.2 | 11.4 | 10.8 | 11 | 11 | 10.6 | 11.2 | 13.6 | 13 | 13.2 | 13.2 | 13.4 | 12.6 | 11.8 | 12.4 | 12.6 | 11.8 | 11.2 | 10.8 | 11.2 | 11.6 | 10.8 | 281.8
| 10 Сусоловка-Христофор. ЛПХ ао RS | 17.2 | 17.8 | 19.2 | 18.2 | 18.2 | 18.4 | 19.6 | 21.8 | 22.4 | 22.2 | 19.4 | 19 | 18 | 19.8 | 18.8 | 21.4 | 20 | 21.2 | 19.6 | 19.4 | 18.2 | 18.8 | 15.6 | 0 | 444.2
| 110 Сусоловка Т ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Сусоловка Т ап RS | 59.4 | 60.5 | 62.7 | 62.7 | 61.6 | 62.7 | 63.8 | 64.9 | 69.3 | 72.6 | 69.3 | 70.4 | 70.4 | 71.5 | 70.4 | 70.4 | 71.5 | 72.6 | 72.6 | 69.3 | 68.2 | 71.5 | 63.8 | 44 | 1596.1
| Сумма | 170 | 174.1 | 181.3 | 179.3 | 175.6 | 180.5 | 181.4 | 190.5 | 201.7 | 213 | 202.9 | 206.2 | 202.2 | 208.5 | 197.4 | 203.4 | 207.1 | 208.4 | 207 | 195.9 | 192.8 | 199.5 | 176.4 | 117.2 | 4572.3
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Сусоловка
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Сусоловка |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч