## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ У-Алексеево | [6 empty] | за 20.06.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
10 У-Алексеево Т 1 ао RS | 0.2236 | 0.2236 | 8000 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево Т 1 ап RS | 5016.9697 | 5017.5466 | 8000 | 4615.2 | 4615.2 | 0 | 0
10 У-Алексеево Т 2 ао RS | 0.1481 | 0.1481 | 8000 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево Т 2 ап RS | 4632.8832 | 4633.7329 | 8000 | 6797.6 | 6797.6 | 0 | 0
10 У-Алексеево ТСН 1 ао RS | 0.0001 | 0.0001 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево ТСН 1 ап RS | 644.0603 | 644.0881 | 1000 | 27.8 | 27.8 | 0 | 0
10 У-Алексеево ТСН 2 ао RS | 0.0631 | 0.0631 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево ТСН 2 ап RS | 308.2115 | 308.2766 | 1000 | 65.1 | 65.1 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Биричево ао RS | 905.093 | 905.7453 | 1500 | 978.45 | 978.45 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Биричево ап RS | 0.0526 | 0.0526 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Варжа ао RS | 4646.6064 | 4647.4492 | 1500 | 1264.2 | 1264.05 | 0.15 | 0.01
10 У-Алексеево-Варжа ап RS | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Гаврино ао RS | 876.4111 | 876.544 | 1500 | 199.35 | 199.35 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Гаврино ап RS | 0.0477 | 0.0477 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Загарье ао RS | 5028.8136 | 5029.0133 | 1000 | 199.7 | 199.6 | 0.1 | 0.05
10 У-Алексеево-Загарье ап RS | 0.1459 | 0.1459 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Заречная ао RS | 7162.9423 | 7164.0735 | 1500 | 1696.8 | 1696.8 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Заречная ап RS | 0.0809 | 0.0809 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Село 1 ао RS | 10996.071 | 10997.541 | 1000 | 1470 | 1470 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Село 1 ап RS | 3.1177 | 3.1177 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Село 2 ао RS | 7074.843 | 7075.8808 | 1000 | 1037.8 | 1037.7 | 0.1 | 0.01
10 У-Алексеево-Село 2 ап RS | 0.5549 | 0.5549 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Теплогорье ао RS | 9115.3657 | 9116.4683 | 1500 | 1653.9 | 1653.75 | 0.15 | 0.01
10 У-Алексеево-Теплогорье ап RS | 1.1365 | 1.1365 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Якутино ао RS | 16305.3609 | 16308.184 | 1000 | 2823.1 | 2823 | 0.1 | 0
10 У-Алексеево-Якутино ап RS | 0.079 | 0.079 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 22829 | 22828.4 | 0.6