## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ У-Алексеево | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 10 У-Алексеево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево Т 1 ап RS | 120.8 | 111.2 | 110.4 | 111.2 | 115.2 | 152 | 220 | 260.8 | 292 | 276.8 | 268.8 | 256.8 | 196.8 | 263.2 | 245.6 | 242.4 | 204.8 | 183.2 | 179.2 | 176.8 | 168.8 | 176.8 | 154.4 | 127.2 | 4615.2
| 10 У-Алексеево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево Т 2 ап RS | 228 | 221.6 | 217.6 | 215.2 | 218.4 | 233.6 | 264 | 334.4 | 401.6 | 386.4 | 364 | 381.6 | 272 | 343.2 | 319.2 | 310.4 | 320.8 | 270.4 | 284.8 | 270.4 | 260.8 | 258.4 | 232 | 188.8 | 6797.6
| 10 У-Алексеево ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево ТСН 1 ап RS | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 2.5 | 2.4 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.8
| 10 У-Алексеево ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево ТСН 2 ап RS | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 4 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4 | 4.3 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 65.1
| 10 У-Алексеево-Биричево ао RS | 9.6 | 9 | 8.85 | 8.25 | 8.55 | 10.35 | 15.75 | 51.45 | 132 | 105.15 | 94.65 | 93.9 | 19.2 | 79.8 | 63.6 | 66.45 | 75.9 | 18.75 | 17.55 | 18.3 | 19.95 | 20.25 | 16.8 | 14.4 | 978.45
| 10 У-Алексеево-Биричево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево-Варжа ао RS | 28.95 | 27.15 | 27.75 | 27.9 | 26.25 | 33.6 | 38.1 | 45.75 | 85.65 | 79.8 | 84.15 | 84.45 | 38.25 | 103.65 | 93 | 93.75 | 59.7 | 45.45 | 44.85 | 49.35 | 41.25 | 39.75 | 34.95 | 30.6 | 1264.05
| 10 У-Алексеево-Варжа ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево-Гаврино ао RS | 6.15 | 6.6 | 7.05 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7.95 | 7.95 | 10.5 | 10.35 | 7.05 | 7.05 | 8.25 | 9.3 | 8.85 | 9.45 | 8.7 | 8.85 | 10.2 | 10.05 | 10.2 | 9.15 | 8.1 | 6.9 | 199.35
| 10 У-Алексеево-Гаврино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево-Загарье ао RS | 14 | 13.5 | 12.7 | 12.8 | 12.9 | 17.3 | 35.4 | 43.1 | 8.7 | 0 | 1 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2 | 199.6
| 10 У-Алексеево-Загарье ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево-Заречная ао RS | 51.9 | 49.35 | 48.3 | 48.6 | 48.6 | 54 | 63.45 | 72.3 | 80.55 | 99.3 | 92.85 | 88.95 | 76.8 | 79.2 | 80.4 | 75.6 | 69.45 | 77.1 | 82.95 | 78.3 | 74.55 | 75.9 | 72 | 56.4 | 1696.8
| 10 У-Алексеево-Заречная ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево-Село 1 ао RS | 33.7 | 28.3 | 26.2 | 27.6 | 30.2 | 48 | 86.2 | 92.5 | 96.9 | 98.2 | 93 | 85.1 | 71.6 | 78 | 71.7 | 68.5 | 66.6 | 57.2 | 56.8 | 56 | 54.6 | 57.1 | 50 | 36 | 1470
| 10 У-Алексеево-Село 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево-Село 2 ао RS | 28.6 | 27 | 25.2 | 25.6 | 31.1 | 34 | 36.4 | 43.9 | 51 | 53.4 | 49.8 | 51.2 | 55.7 | 53.8 | 47.9 | 46.5 | 50.8 | 50.9 | 48 | 48 | 54.1 | 54 | 41.5 | 29.3 | 1037.7
| 10 У-Алексеево-Село 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево-Теплогорье ао RS | 42.75 | 41.85 | 42.9 | 42 | 44.4 | 52.35 | 58.8 | 79.05 | 96.9 | 98.1 | 89.1 | 82.95 | 82.8 | 78.45 | 77.85 | 77.7 | 75.6 | 77.7 | 74.25 | 68.25 | 69.3 | 76.65 | 66.6 | 57.45 | 1653.75
| 10 У-Алексеево-Теплогорье ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево-Якутино ао RS | 130 | 127.9 | 127.2 | 123.9 | 121.9 | 126.3 | 139 | 156.5 | 122.7 | 114.5 | 115.9 | 137 | 107.5 | 117.5 | 114.5 | 108.6 | 111.6 | 113.4 | 123.9 | 113.8 | 100.2 | 98 | 91.8 | 79.4 | 2823
| 10 У-Алексеево-Якутино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 697.25 | 666.45 | 657.05 | 652.45 | 667.4 | 771.6 | 968.05 | 1190.5 | 1383.1 | 1327.1 | 1265.7 | 1277.5 | 937.8 | 1213.8 | 1129.9 | 1106.15 | 1050.95 | 908.35 | 927.8 | 894.55 | 858.85 | 871.4 | 773.35 | 631.35 | 22828.4
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ У-Алексеево
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ У-Алексеево |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч