## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ У-Алексеево | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 10 У-Алексеево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево Т 1 ап RS | 148 | 149.6 | 154.4 | 154.4 | 151.2 | 156.8 | 160 | 173.6 | 218.4 | 210.4 | 200.8 | 207.2 | 148.8 | 239.2 | 231.2 | 215.2 | 172 | 154.4 | 142.4 | 140 | 134.4 | 137.6 | 125.6 | 128.8 | 4054.4
| 10 У-Алексеево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево Т 2 ап RS | 182.4 | 192 | 197.6 | 196 | 196 | 203.2 | 195.2 | 248 | 369.6 | 372 | 349.6 | 380 | 251.2 | 372.8 | 344 | 313.6 | 336.8 | 242.4 | 248.8 | 226.4 | 208.8 | 219.2 | 208 | 207.2 | 6260.8
| 10 У-Алексеево ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево ТСН 1 ап RS | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 39
| 10 У-Алексеево ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево ТСН 2 ап RS | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 5.2 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 6.2 | 3.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 89.8
| 10 У-Алексеево-Биричево ао RS | 19.8 | 21.3 | 22.05 | 21.45 | 21.15 | 22.2 | 22.95 | 79.2 | 174.75 | 138.9 | 123.6 | 123.75 | 22.65 | 113.85 | 93.9 | 93.9 | 112.65 | 23.1 | 22.65 | 21.3 | 20.7 | 20.85 | 20.55 | 21.3 | 1378.5
| 10 У-Алексеево-Биричево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево-Варжа ао RS | 38.4 | 35.1 | 36.9 | 36.75 | 35.25 | 37.05 | 35.1 | 44.1 | 96.75 | 89.7 | 91.65 | 93.15 | 39.9 | 122.4 | 112.8 | 103.2 | 60.45 | 44.25 | 40.65 | 43.35 | 37.05 | 40.05 | 37.95 | 36.6 | 1388.55
| 10 У-Алексеево-Варжа ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево-Гаврино ао RS | 9.75 | 10.8 | 11.55 | 11.1 | 10.8 | 11.4 | 10.95 | 10.35 | 10.5 | 10.95 | 10.5 | 10.2 | 11.4 | 11.55 | 11.55 | 10.35 | 10.35 | 12 | 11.7 | 10.95 | 10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.35 | 259.95
| 10 У-Алексеево-Гаврино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево-Загарье ао RS | 16.3 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 18 | 28.1 | 30.9 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.5
| 10 У-Алексеево-Загарье ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 46.7
| 10 У-Алексеево-Заречная ао RS | 69.3 | 70.5 | 71.1 | 71.4 | 68.85 | 71.55 | 69.15 | 66.9 | 64.05 | 78.9 | 77.4 | 84.75 | 77.85 | 81.75 | 81.45 | 76.35 | 69.9 | 74.25 | 76.05 | 72.45 | 67.5 | 71.85 | 69.6 | 69.15 | 1752
| 10 У-Алексеево-Заречная ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево-Село 1 ао RS | 29.1 | 28.6 | 28 | 29.5 | 28.8 | 28.8 | 28.4 | 29.9 | 36.5 | 36.4 | 36.3 | 37.8 | 35.4 | 38.4 | 39.4 | 38.1 | 36.8 | 32 | 30 | 29.7 | 29 | 29.4 | 25.2 | 25.2 | 766.7
| 10 У-Алексеево-Село 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево-Село 2 ао RS | 27.3 | 28.6 | 29.6 | 29.8 | 32.8 | 33.6 | 28.7 | 31 | 32.4 | 33.2 | 32.9 | 34.2 | 39.3 | 38.1 | 35.5 | 32.6 | 34.6 | 37.7 | 36.2 | 32.4 | 32.8 | 37.3 | 30.8 | 26.9 | 788.3
| 10 У-Алексеево-Село 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево-Теплогорье ао RS | 63.9 | 67.5 | 70.8 | 70.05 | 69 | 71.7 | 67.8 | 68.55 | 76.8 | 83.55 | 74.4 | 79.2 | 75.75 | 80.55 | 82.05 | 76.95 | 77.85 | 80.4 | 74.55 | 70.35 | 71.1 | 71.4 | 65.25 | 69.3 | 1758.75
| 10 У-Алексеево-Теплогорье ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево-Якутино ао RS | 55.5 | 60.4 | 62.3 | 61.9 | 61.2 | 63.8 | 62.4 | 60.9 | 84.1 | 104.8 | 100.6 | 122.1 | 95 | 122.1 | 116.5 | 96 | 104.6 | 93.2 | 101 | 88.9 | 76.3 | 78.2 | 76.1 | 77.9 | 2025.8
| 10 У-Алексеево-Якутино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 663.25 | 685.5 | 705.6 | 703.95 | 696.35 | 722.4 | 712.65 | 847.1 | 1176.65 | 1166.8 | 1107.35 | 1183.45 | 808.95 | 1232.1 | 1160.15 | 1067.25 | 1027.3 | 802 | 791.3 | 742.9 | 695.45 | 723.25 | 676.25 | 679.8 | 20777.75
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ У-Алексеево
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ У-Алексеево |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч