## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Борки | [6 empty] | за 20.06.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
6 Борки Т 1 ап | 12625.0964 | 12629.7764 | 7200 | 33696 | 33696 | 0 | 0
6 Борки Т 2 ап | 6315.1456 | 6318.697 | 7200 | 25570.08 | 25570.08 | 0 | 0
6 Борки ТСН 1 ао | 416122.9062 | 416137.1713 | 1 | 14.265 | 14.265 | 0 | 0
6 Борки-Город 5 ао | 5337.309 | 5339.7474 | 4800 | 11704.32 | 11704.32 | 0 | 0
6 Борки-Город 5 ап | 0.0424 | 0.0424 | 4800 | 0 | 0 | 0
6 Борки-Город 6 ао | 5160.8944 | 5164.1482 | 4800 | 15618.24 | 15618.24 | 0 | 0
6 Борки-Город 6 ап | 0.2048 | 0.2048 | 4800 | 0 | 0 | 0
6 Борки-Город 8 ао | 6178.8736 | 6182.6334 | 4800 | 18047.04 | 18047.04 | 0 | 0
6 Борки-Город 8 ап | 0.281 | 0.281 | 4800 | 0 | 0 | 0
6 Борки-Город 9 ао RS | 1021.1495 | 1024.0515 | 3600 | 10447.2 | 10447.56 | -0.36 | 0
6 Борки-Город 9 ап RS | 0.0533 | 0.0533 | 3600 | 0 | 0 | 0
6 Борки-ПЭС ао | 1285.303 | 1285.303 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 Борки-ФВО 1 (СМК 1) ао | 3205.7982 | 3205.7982 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 Борки-ФВО 2 (СМК 2) ао | 2594.7338 | 2596.1162 | 2400 | 3317.76 | 3317.76 | 0 | 0
|  |  |  | 118414.905 | 118415.265 | -0.36