## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | реактивная энергия | -1
ПС 110 кВ Борки | [6 empty] | за 20.06.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
6 Борки Т 1 ап | 6351.6884 | 6354.2388 | 7200 | 18362.88 | 18362.88 | 0 | 0
6 Борки Т 2 ап | 3668.828 | 3671.0278 | 7200 | 15838.56 | 15838.56 | 0 | 0
6 Борки ТСН 1 ао |  |  | 1
6 Борки-Город 5 ао | 3184.8858 | 3186.7946 | 4800 | 9162.24 | 9162.24 | 0 | 0
6 Борки-Город 5 ап | 0.0752 | 0.0752 | 4800 | 0 | 0 | 0
6 Борки-Город 6 ао | 2220.0562 | 2221.6358 | 4800 | 7582.08 | 7582.08 | 0 | 0
6 Борки-Город 6 ап | 0.3004 | 0.3004 | 4800 | 0 | 0 | 0
6 Борки-Город 8 ао | 3284.5564 | 3286.837 | 4800 | 10946.88 | 10946.88 | 0 | 0
6 Борки-Город 8 ап | 0.3008 | 0.3008 | 4800 | 0 | 0 | 0
6 Борки-Город 9 ао RS | 645.9767 | 647.399 | 3600 | 5120.28 | 5120.28 | 0 | 0
6 Борки-Город 9 ап RS | 0.2269 | 0.2269 | 3600 | 0 | 0 | 0
6 Борки-ПЭС ао | 606.4348 | 606.4348 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 Борки-ФВО 1 (СМК 1) ао | 1576.0978 | 1576.0978 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 Борки-ФВО 2 (СМК 2) ао | 1091.6368 | 1092.274 | 2400 | 1529.28 | 1529.28 | 0 | 0
|  |  |  | 68542.2 | 68542.2 | 0