## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Борки | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 6 Борки Т 1 ап | 946.08 | 784.8 | 679.68 | 655.2 | 632.16 | 701.28 | 969.12 | 1280.16 | 1523.52 | 1847.52 | 1961.28 | 2036.16 | 1925.28 | 1955.52 | 1879.2 | 1828.8 | 1709.28 | 1644.48 | 1594.08 | 1507.68 | 1517.76 | 1517.76 | 1396.8 | 1202.4 | 33696
| 6 Борки Т 2 ап | 630.72 | 588.96 | 557.28 | 516.96 | 571.68 | 622.08 | 743.04 | 875.52 | 1150.56 | 1327.68 | 1419.84 | 1503.36 | 1355.04 | 1454.4 | 1448.64 | 1409.76 | 1389.6 | 1219.68 | 1216.8 | 1219.68 | 1185.12 | 1130.4 | 1108.8 | 924.48 | 25570.08
| 6 Борки ТСН 1 ао | 0.52563 | 0.5625 | 0.56125 | 0.57937 | 0.56312 | 0.54688 | 0.55875 | 0.54375 | 0.57688 | 0.56875 | 0.69562 | 0.64312 | 0.57 | 0.58625 | 0.60062 | 0.57375 | 0.62812 | 0.58062 | 0.68125 | 0.62187 | 0.6275 | 0.60313 | 0.65937 | 0.60687 | 14.265
| 6 Борки-Город 5 ао | 361.92 | 312.96 | 292.8 | 281.28 | 293.76 | 325.44 | 360.96 | 428.16 | 621.12 | 651.84 | 608.64 | 672 | 535.68 | 624.96 | 633.6 | 594.24 | 603.84 | 485.76 | 510.72 | 540.48 | 539.52 | 501.12 | 517.44 | 406.08 | 11704.32
| 6 Борки-Город 5 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Борки-Город 6 ао | 323.52 | 294.72 | 284.16 | 280.32 | 281.28 | 295.68 | 384 | 474.24 | 532.8 | 816 | 950.4 | 977.28 | 930.24 | 895.68 | 886.08 | 863.04 | 828.48 | 821.76 | 802.56 | 780.48 | 790.08 | 778.56 | 713.28 | 633.6 | 15618.24
| 6 Борки-Город 6 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Борки-Город 8 ао | 621.12 | 489.6 | 395.52 | 373.44 | 349.44 | 405.12 | 584.64 | 804.48 | 988.8 | 1031.04 | 1007.04 | 1057.92 | 994.56 | 1057.92 | 991.68 | 962.88 | 879.36 | 821.76 | 790.08 | 727.68 | 725.76 | 737.28 | 683.52 | 566.4 | 18047.04
| 6 Борки-Город 8 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Борки-Город 9 ао RS | 195.48 | 209.16 | 195.48 | 169.92 | 209.88 | 245.16 | 325.44 | 334.44 | 369.72 | 483.84 | 577.8 | 591.48 | 586.44 | 597.96 | 583.92 | 579.96 | 555.12 | 523.08 | 520.92 | 560.16 | 543.24 | 536.76 | 505.08 | 447.12 | 10447.56
| 6 Борки-Город 9 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Борки-ПЭС ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Борки-ФВО 1 (СМК 1) ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Борки-ФВО 2 (СМК 2) ао | 70.08 | 64.32 | 67.2 | 63.36 | 65.28 | 48.48 | 53.76 | 110.4 | 154.08 | 186.72 | 228.48 | 234.72 | 227.04 | 225.6 | 225.6 | 229.44 | 226.08 | 205.92 | 180.48 | 115.2 | 96.96 | 88.32 | 82.08 | 68.16 | 3317.76
| Сумма | 3149.4456 | 2745.0825 | 2472.6813 | 2341.0594 | 2404.0431 | 2643.7869 | 3421.5187 | 4307.9437 | 5341.1769 | 6345.2087 | 6754.1756 | 7073.5631 | 6554.85 | 6812.6263 | 6649.3206 | 6468.6937 | 6192.3881 | 5723.0206 | 5616.3212 | 5451.9819 | 5399.0675 | 5290.8031 | 5007.6594 | 4248.8469 | 118415.265
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Борки
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Борки |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч