## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Борки | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 6 Борки Т 1 ап | 613.44 | 554.4 | 506.88 | 479.52 | 446.4 | 491.04 | 542.88 | 619.2 | 721.44 | 876.96 | 905.76 | 987.84 | 915.84 | 983.52 | 1010.88 | 976.32 | 956.16 | 840.96 | 829.44 | 829.44 | 851.04 | 840.96 | 799.2 | 783.36 | 18362.88
| 6 Борки Т 2 ап | 457.92 | 439.2 | 450.72 | 429.12 | 446.4 | 472.32 | 433.44 | 424.8 | 701.28 | 809.28 | 790.56 | 892.8 | 701.28 | 866.88 | 931.68 | 852.48 | 882.72 | 688.32 | 662.4 | 732.96 | 728.64 | 679.68 | 708.48 | 655.2 | 15838.56
| 6 Борки ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 6 Борки-Город 5 ао | 296.64 | 272.64 | 280.32 | 268.8 | 276.48 | 307.2 | 261.12 | 269.76 | 498.24 | 521.28 | 448.32 | 529.92 | 337.92 | 495.36 | 538.56 | 471.36 | 503.04 | 350.4 | 345.6 | 400.32 | 399.36 | 357.12 | 395.52 | 336.96 | 9162.24
| 6 Борки-Город 5 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Борки-Город 6 ао | 176.64 | 170.88 | 176.64 | 177.6 | 174.72 | 180.48 | 176.64 | 183.36 | 213.12 | 349.44 | 404.16 | 435.84 | 433.92 | 424.32 | 449.28 | 427.2 | 427.2 | 384 | 371.52 | 373.44 | 382.08 | 370.56 | 356.16 | 362.88 | 7582.08
| 6 Борки-Город 6 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Борки-Город 8 ао | 444.48 | 392.64 | 338.88 | 309.12 | 279.36 | 318.72 | 375.36 | 444.48 | 514.56 | 533.76 | 506.88 | 556.8 | 486.72 | 563.52 | 568.32 | 554.88 | 532.8 | 465.6 | 463.68 | 462.72 | 477.12 | 477.12 | 451.2 | 428.16 | 10946.88
| 6 Борки-Город 8 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Борки-Город 9 ао RS | 112.68 | 125.64 | 126.72 | 114.12 | 123.48 | 134.28 | 134.64 | 108.72 | 144.72 | 214.92 | 257.4 | 277.2 | 270 | 281.88 | 304.56 | 288 | 280.44 | 244.8 | 239.76 | 268.92 | 269.64 | 268.92 | 261.72 | 267.12 | 5120.28
| 6 Борки-Город 9 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Борки-ПЭС ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Борки-ФВО 1 (СМК 1) ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Борки-ФВО 2 (СМК 2) ао | 46.56 | 41.28 | 41.76 | 45.12 | 44.16 | 31.2 | 35.52 | 46.08 | 57.12 | 71.04 | 83.52 | 85.92 | 93.12 | 89.76 | 87.36 | 92.16 | 99.36 | 94.08 | 76.32 | 62.88 | 57.12 | 51.36 | 48.48 | 48 | 1529.28
| Сумма | 2148.36 | 1996.68 | 1921.92 | 1823.4 | 1791 | 1935.24 | 1959.6 | 2096.4 | 2850.48 | 3376.68 | 3396.6 | 3766.32 | 3238.8 | 3705.24 | 3890.64 | 3662.4 | 3681.72 | 3068.16 | 2988.72 | 3130.68 | 3165 | 3045.72 | 3020.76 | 2881.68 | 68542.2
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Борки
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Борки |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч