## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ В-Ентала | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 10 В-Ентала Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 В-Ентала Т 1 ап RS | 46.2 | 45.3 | 45.9 | 46.2 | 52.5 | 65.7 | 74.1 | 104.1 | 116.1 | 114.3 | 106.8 | 91.2 | 84.9 | 81.6 | 86.4 | 82.8 | 75.9 | 81.3 | 84.9 | 81.6 | 70.2 | 66 | 54.9 | 48.6 | 1807.5
| 10 В-Ентала Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 В-Ентала Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 В-Ентала ТСН 1 ао RS | 0.364 | 0.368 | 0.377 | 0.377 | 0.371 | 0.372 | 0.363 | 0.353 | 0.356 | 0.368 | 0.365 | 0.376 | 0.356 | 0.351 | 0.371 | 0.358 | 0.37 | 0.371 | 0.367 | 0.372 | 0.374 | 0.372 | 0.373 | 0.379 | 8.824
| 10 В-Ентала ТСН 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 В-Ентала ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 В-Ентала ТСН 2 ап RS | [24 empty] | 0
| 10 В-Ентала-Заря ао RS | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 13 | 16.5 | 20 | 15.4 | 15.8 | 15 | 13 | 11.1 | 11 | 12.7 | 12 | 12.5 | 15.5 | 19.1 | 17.7 | 13.3 | 13.1 | 9.9 | 9 | 302.4
| 10 В-Ентала-Заря ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 В-Ентала-Мокрушино ао RS | 15.2 | 15.2 | 14.8 | 15 | 16.8 | 21.4 | 21.6 | 34.6 | 51.8 | 51 | 38.4 | 36.6 | 34.4 | 27.4 | 26.2 | 26.4 | 28 | 26 | 28 | 28.4 | 23 | 22.4 | 19 | 15.8 | 637.4
| 10 В-Ентала-Мокрушино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 В-Ентала-Скорюково ао RS | 9.8 | 9.5 | 10.1 | 10.6 | 13.2 | 13.9 | 16.6 | 22.8 | 25 | 25 | 30.4 | 16.1 | 14.5 | 19.1 | 20.9 | 18.6 | 14 | 17.2 | 16.4 | 16 | 15.6 | 13.1 | 11 | 10.4 | 389.8
| 10 В-Ентала-Скорюково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 В-Ентала-Титовщина ао RS | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3 | 4 | 5.4 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 4 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 3.4 | 4.6 | 3.6 | 3.8 | 4.6 | 4.6 | 5 | 4.8 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 95.2
| 10 В-Ентала-Титовщина ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 В-Ентала-Устье Харюзово ао RS | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 10.2 | 10.8 | 12.2 | 15.6 | 23 | 20 | 18.4 | 19.4 | 20.8 | 19.8 | 20.6 | 21.8 | 22.2 | 17.8 | 17.6 | 17 | 14.2 | 13.4 | 13.8 | 11.4 | 10.2 | 381.6
| 10 В-Ентала-Устье Харюзово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 92.464 | 91.268 | 92.377 | 92.577 | 105.271 | 131.972 | 148.363 | 208.453 | 232.456 | 228.868 | 213.965 | 182.876 | 169.856 | 163.451 | 172.971 | 165.958 | 152.37 | 162.571 | 170.367 | 163.272 | 140.674 | 132.572 | 109.973 | 97.779 | 3622.724
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ В-Ентала
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ В-Ентала |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч