## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ В-Ентала | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 10 В-Ентала Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 В-Ентала Т 1 ап RS | 81.3 | 84.9 | 89.1 | 88.5 | 86.7 | 89.1 | 84.6 | 100.2 | 99.6 | 103.2 | 103.2 | 99 | 87.9 | 90.6 | 101.4 | 93.3 | 90 | 93 | 92.1 | 89.7 | 87.6 | 84.9 | 83.4 | 87.6 | 2190.9
| 10 В-Ентала Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 В-Ентала Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 В-Ентала ТСН 1 ао RS | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.007 | 0.006 | 0.012 | 0.007 | 0.004 | 0.008 | 0.005 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.01 | 0.009 | 0.01 | 0.006 | 0.149
| 10 В-Ентала ТСН 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 В-Ентала ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 В-Ентала ТСН 2 ап RS | [24 empty] | 0
| 10 В-Ентала-Заря ао RS | 12.6 | 13.1 | 14 | 14 | 13.4 | 15.2 | 14.3 | 16.6 | 14.5 | 14.2 | 13.4 | 14.2 | 12.7 | 11.4 | 14.2 | 13.2 | 13.5 | 16.8 | 18 | 15.8 | 13.6 | 12.9 | 12.2 | 13.5 | 337.3
| 10 В-Ентала-Заря ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 В-Ентала-Мокрушино ао RS | 29.8 | 31.2 | 32.2 | 32 | 31.4 | 32 | 30.6 | 32.6 | 34.4 | 36.4 | 35.6 | 36.2 | 31.6 | 32.2 | 35.4 | 31.4 | 33 | 32.6 | 31.8 | 31.4 | 32 | 31.2 | 30.6 | 31.6 | 779.2
| 10 В-Ентала-Мокрушино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 В-Ентала-Скорюково ао RS | 22.7 | 23.8 | 24.9 | 24.9 | 24.4 | 24.3 | 23 | 29 | 30.4 | 31.3 | 31.1 | 25.7 | 23 | 24.9 | 28 | 26.3 | 24.5 | 24.4 | 24 | 24.4 | 24.1 | 23.6 | 23.4 | 24.6 | 610.7
| 10 В-Ентала-Скорюково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 В-Ентала-Титовщина ао RS | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4 | 3.6 | 3.6 | 4 | 5 | 5.2 | 3.8 | 3.8 | 4.6 | 4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 104.8
| 10 В-Ентала-Титовщина ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 В-Ентала-Устье Харюзово ао RS | 12 | 12.8 | 13.4 | 13.4 | 13.2 | 13 | 13 | 17.8 | 16.8 | 16.8 | 18.2 | 18 | 16.4 | 18.4 | 19.2 | 18.2 | 14.4 | 14.6 | 13.6 | 13.4 | 13.2 | 12.6 | 12.8 | 13.2 | 358.4
| 10 В-Ентала-Устье Харюзово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 162.605 | 170.203 | 178.203 | 177.404 | 173.502 | 177.803 | 169.504 | 199.805 | 199.304 | 205.907 | 206.506 | 198.312 | 175.407 | 181.304 | 202.808 | 186.405 | 180.008 | 186.009 | 184.108 | 179.107 | 174.91 | 170.009 | 167.01 | 175.306 | 4381.449
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ В-Ентала
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ В-Ентала |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч