## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Захарово | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Захарово ТСН 1 ао RS | 0.021 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.513
| 10 Захарово-Бяково ао RS | 20.8 | 19 | 19.6 | 19.6 | 19.4 | 25.8 | 33.2 | 44 | 47.2 | 45.8 | 41.8 | 40.2 | 45.4 | 43 | 41.2 | 42.6 | 41.2 | 42.4 | 47 | 44 | 49 | 36.4 | 32.4 | 24.8 | 865.8
| 10 Захарово-Глебово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Захарово-Глебово ап RS | 47.2 | 44.4 | 45.2 | 45.2 | 46 | 60.4 | 79.8 | 97.6 | 107.8 | 102 | 91.4 | 90.2 | 98.2 | 89.8 | 86.2 | 88.8 | 70 | 81.2 | 89.6 | 82.8 | 86.2 | 68 | 62 | 49.4 | 1809.4
| 10 Захарово-Киркино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Захарово-Киркино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Захарово-Мастерские ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Захарово-Токарево ао RS | 1.8 | 1.9 | 2 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2 | 3 | 2.3 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.9 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 2 | 58.2
| 10 Захарово-Холка ао RS | 25.1 | 24.1 | 24.1 | 24.3 | 24.8 | 32.6 | 45.1 | 52.2 | 58.4 | 54.6 | 47.6 | 48.7 | 51.2 | 44.7 | 43.3 | 44.2 | 27.4 | 36.6 | 40.1 | 36.4 | 35.2 | 29.7 | 28 | 23.1 | 901.5
| Сумма | 94.921 | 89.422 | 90.922 | 91.022 | 92.521 | 121.322 | 160.221 | 195.821 | 216.421 | 204.721 | 183.621 | 181.322 | 197.321 | 180.021 | 173.522 | 178.221 | 140.922 | 163.121 | 180.121 | 166.022 | 173.221 | 136.421 | 124.922 | 99.321 | 3635.413
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Захарово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Захарово |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч