## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Кич-Городок | [6 empty] | за 20.06.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Кич-Городок ТСН 1 ао | 1031.0056 | 1031.6776 | 40 | 26.88 | 26.88 | 0 | 0
0,4 Кич-Городок ТСН 2 ао | 7193.5312 | 7195.672 | 40 | 85.632 | 85.632 | 0 | 0
10 Кич-Городок Т 1 ап | 9704.7296 | 9707.6702 | 12000 | 35287.2 | 35287.2 | 0 | 0
10 Кич-Городок Т 2 ап | 1452.1714 | 1454.401 | 20000 | 44592 | 44592 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Голузино ао | 718.0734 | 719.6284 | 3000 | 4665 | 4665 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Город 1 ао | 1799.347 | 1803.5756 | 6000 | 25371.6 | 25371.6 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Город 2 ао | 1493.1202 | 1495.8764 | 6000 | 16537.2 | 16537.2 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Дорожково ао | 179.3942 | 179.8046 | 3000 | 1231.2 | 1231.2 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Захарово ао | 257.7384 | 258.5466 | 3000 | 2424.6 | 2424.6 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Кичменьга ао | 225.7914 | 226.4502 | 3000 | 1976.4 | 1976.4 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Подол ао | 333.6206 | 334.6448 | 3000 | 3072.6 | 3072.6 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Пыжуг ао | 881.0168 | 883.016 | 3000 | 5997.6 | 5997.6 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Решетниково ао | 293.1486 | 293.6414 | 3000 | 1478.4 | 1478.4 | 0 | 0
10 Кич-Городок-РЭС 1 ао | 154.266 | 154.32 | 3000 | 162 | 162 | 0 | 0
10 Кич-Городок-РЭС 2 ао | 6.3914 | 6.3914 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Шонга ао | 5034.8922 | 5036.2188 | 3000 | 3979.8 | 3979.8 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Югский ао | 1822.5806 | 1826.9482 | 3000 | 13102.8 | 13102.8 | 0 | 0
110 Кич-Городок Т 1 ап | 543.016 | 545.5446 | 22000 | 55629.2 | 55629.2 | 0 | 0
110 Кич-Городок Т 2 ап | 30647.2266 | 30649.2962 | 22000 | 45531.2 | 45531.2 | 0 | 0
110 Кич-Городок-Дымково ао | 16153.5784 | 16153.5784 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Кич-Городок-Дымково ап | 4772.6902 | 4774.2206 | 66000 | 101006.4 | 101006.4 | 0 | 0
110 Кич-Городок-Калинино ао | 5730.9908 | 5730.9908 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Кич-Городок-Калинино ап | 1141.1188 | 1141.1188 | 66000 | 0 | 0 | 0
35 Кич-Городок Т 1 ап | 7008.9256 | 7009.4556 | 21000 | 11130 | 11130 | 0 | 0
35 Кич-Городок Т 2 ап | 746.3244 | 746.3244 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Кич-Городок-Косково ао | 538.8104 | 543.3408 | 3500 | 15856.4 | 15856.4 | 0 | 0
35 Кич-Городок-Н.Енангск ао | 77.6796 | 77.6796 | 3500 | 0 | 0 | 0
35 Кич-Городок-Сараево ао | 86.8276 | 87.3494 | 3500 | 1826.3 | 1826.3 | 0 | 0
|  |  |  | 390970.412 | 390970.412 | 0