## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | реактивная энергия | -1
ПС 110 кВ Кич-Городок | [6 empty] | за 20.06.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Кич-Городок ТСН 1 ао |  |  | 40
0,4 Кич-Городок ТСН 2 ао |  |  | 40
10 Кич-Городок Т 1 ап | 1458.1744 | 1460.2334 | 12000 | 24708 | 24708 | 0 | 0
10 Кич-Городок Т 2 ап | 636.2406 | 637.6874 | 20000 | 28936 | 28936 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Голузино ао | 512.4412 | 513.991 | 3000 | 4649.4 | 4649.4 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Город 1 ао | 744.2186 | 746.6958 | 6000 | 14863.2 | 14863.2 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Город 2 ао | 316.7692 | 317.6246 | 6000 | 5132.4 | 5132.4 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Дорожково ао | 195.9822 | 196.602 | 3000 | 1859.4 | 1859.4 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Захарово ао | 223.3988 | 224.253 | 3000 | 2562.6 | 2562.6 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Кичменьга ао | 161.397 | 161.993 | 3000 | 1788 | 1788 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Подол ао | 223.4462 | 224.3642 | 3000 | 2754 | 2754 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Пыжуг ао | 685.5782 | 687.5358 | 3000 | 5872.8 | 5872.8 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Решетниково ао | 138.1864 | 138.5878 | 3000 | 1204.2 | 1204.2 | 0 | 0
10 Кич-Городок-РЭС 1 ао | 12.7314 | 12.7412 | 3000 | 29.4 | 29.4 | 0 | 0
10 Кич-Городок-РЭС 2 ао | 0.8492 | 0.8492 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Шонга ао | 1707.2732 | 1708.6634 | 3000 | 4170.6 | 4170.6 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Югский ао | 992.8612 | 996.1486 | 3000 | 9862.2 | 9862.2 | 0 | 0
110 Кич-Городок Т 1 ап | 317.2838 | 319.0974 | 22000 | 39899.2 | 39899.2 | 0 | 0
110 Кич-Городок Т 2 ап | 3794.7948 | 3796.4572 | 22000 | 36572.8 | 36572.8 | 0 | 0
110 Кич-Городок-Дымково ао | 12542.7344 | 12542.7344 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Кич-Городок-Дымково ап | 1138.6252 | 1139.7818 | 66000 | 76335.6 | 76335.6 | 0 | 0
110 Кич-Городок-Калинино ао | 2542.1518 | 2542.1518 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Кич-Городок-Калинино ап | 2417.8552 | 2417.8552 | 66000 | 0 | 0 | 0
35 Кич-Городок Т 1 ап | 1119.1452 | 1120.112 | 21000 | 20302.8 | 20302.8 | 0 | 0
35 Кич-Городок Т 2 ап | 159.9424 | 159.9424 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Кич-Городок-Косково ао | 93.2236 | 95.2034 | 3500 | 6929.3 | 6929.3 | 0 | 0
35 Кич-Городок-Н.Енангск ао | 0.4364 | 0.4364 | 3500 | 0 | 0 | 0
35 Кич-Городок-Сараево ао | 0.161 | 0.1612 | 3500 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
|  |  |  | 288432.6 | 288432.6 | 0