## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кич-Городок | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Кич-Городок ТСН 1 ао | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 26.88
| 0,4 Кич-Городок ТСН 2 ао | 3.904 | 3.456 | 3.488 | 3.488 | 3.456 | 3.712 | 3.84 | 3.808 | 3.872 | 3.84 | 2.976 | 3.04 | 3.2 | 2.976 | 3.136 | 2.912 | 3.04 | 3.68 | 3.808 | 4.096 | 3.904 | 3.936 | 3.968 | 4.096 | 85.632
| 10 Кич-Городок Т 1 ап | 794.4 | 775.2 | 748.8 | 724.8 | 746.4 | 895.2 | 1209.6 | 1680 | 2016 | 2085.6 | 1989.6 | 2013.6 | 1564.8 | 1886.4 | 1879.2 | 1680 | 1629.6 | 1600.8 | 1740 | 1831.2 | 1742.4 | 1569.6 | 1320 | 1164 | 35287.2
| 10 Кич-Городок Т 2 ап | 1152 | 1076 | 984 | 1004 | 1092 | 1220 | 1432 | 1784 | 2532 | 2632 | 2568 | 2360 | 1924 | 2364 | 2344 | 2340 | 2188 | 2148 | 2212 | 2076 | 2024 | 1876 | 1752 | 1508 | 44592
| 10 Кич-Городок-Голузино ао | 91.2 | 82.8 | 70.8 | 68.4 | 74.4 | 111 | 143.4 | 234.6 | 261.6 | 357 | 232.8 | 340.8 | 189.6 | 288 | 303.6 | 256.2 | 239.4 | 240.6 | 229.2 | 246 | 213.6 | 157.2 | 126.6 | 106.2 | 4665
| 10 Кич-Городок-Город 1 ао | 596.4 | 542.4 | 528 | 544.8 | 564 | 661.2 | 904.8 | 1249.2 | 1466.4 | 1414.8 | 1486.8 | 1375.2 | 1168.8 | 1302 | 1287.6 | 1176 | 1118.4 | 1149.6 | 1270.8 | 1304.4 | 1251.6 | 1177.2 | 964.8 | 866.4 | 25371.6
| 10 Кич-Городок-Город 2 ао | 399.6 | 374.4 | 382.8 | 368.4 | 372 | 445.2 | 603.6 | 734.4 | 883.2 | 984 | 956.4 | 925.2 | 902.4 | 877.2 | 861.6 | 823.2 | 804 | 798 | 762 | 764.4 | 708 | 694.8 | 610.8 | 501.6 | 16537.2
| 10 Кич-Городок-Дорожково ао | 24.6 | 26.4 | 25.2 | 25.2 | 28.2 | 32.4 | 37.8 | 49.2 | 82.8 | 79.2 | 74.4 | 85.2 | 48 | 90 | 83.4 | 66.6 | 75.6 | 51.6 | 49.8 | 43.2 | 42.6 | 42.6 | 35.4 | 31.8 | 1231.2
| 10 Кич-Городок-Захарово ао | 45 | 79.8 | 77.4 | 47.4 | 43.2 | 55.8 | 73.2 | 91.2 | 117.6 | 147 | 120.6 | 131.4 | 99 | 132.6 | 132 | 114.6 | 119.4 | 96 | 109.8 | 142.8 | 135.6 | 100.2 | 118.2 | 94.8 | 2424.6
| 10 Кич-Городок-Кичменьга ао | 49.2 | 46.2 | 47.4 | 46.8 | 48 | 63 | 82.8 | 108.6 | 121.2 | 110.4 | 104.4 | 99.6 | 106.8 | 100.2 | 96 | 99 | 84 | 88.8 | 98.4 | 96.6 | 91.2 | 71.4 | 64.8 | 51.6 | 1976.4
| 10 Кич-Городок-Подол ао | 72.6 | 61.2 | 55.2 | 50.4 | 48.6 | 57.6 | 60 | 64.8 | 124.8 | 186 | 139.2 | 166.2 | 130.8 | 193.2 | 139.2 | 196.2 | 112.8 | 128.4 | 228.6 | 141.6 | 202.8 | 163.8 | 179.4 | 169.2 | 3072.6
| 10 Кич-Городок-Пыжуг ао | 181.8 | 172.8 | 162.6 | 169.8 | 175.2 | 183.6 | 206.4 | 217.2 | 303 | 366 | 377.4 | 363 | 216.6 | 345.6 | 345 | 357 | 307.8 | 225 | 278.4 | 256.2 | 216 | 211.2 | 190.2 | 169.8 | 5997.6
| 10 Кич-Городок-Решетниково ао | 27.6 | 34.8 | 39 | 36.6 | 31.8 | 33.6 | 48 | 54 | 76.2 | 81 | 66.6 | 75.6 | 54 | 69 | 64.8 | 57.6 | 68.4 | 61.8 | 81.6 | 96.6 | 101.4 | 90.6 | 72 | 55.8 | 1478.4
| 10 Кич-Городок-РЭС 1 ао | 7.8 | 7.8 | 5.4 | 2.4 | 2.4 | 3 | 2.4 | 7.8 | 14.4 | 12 | 12 | 9 | 8.4 | 8.4 | 9 | 10.8 | 9 | 3.6 | 3 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 6 | 7.8 | 162
| 10 Кич-Городок-РЭС 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кич-Городок-Шонга ао | 109.8 | 129 | 63.6 | 60.6 | 134.4 | 137.4 | 106.2 | 181.8 | 238.8 | 235.2 | 217.8 | 260.4 | 173.4 | 207.6 | 257.4 | 167.4 | 196.8 | 145.2 | 130.8 | 202.2 | 194.4 | 148.2 | 135 | 146.4 | 3979.8
| 10 Кич-Городок-Югский ао | 334.8 | 295.8 | 271.8 | 307.2 | 313.8 | 331.8 | 375.6 | 487.2 | 862.2 | 756.6 | 777 | 549.6 | 399 | 643.2 | 648.6 | 702 | 685.2 | 765 | 719.4 | 620.4 | 619.8 | 588 | 579 | 469.8 | 13102.8
| 110 Кич-Городок Т 1 ап | 1276 | 1249.6 | 1205.6 | 1188 | 1245.2 | 1531.2 | 1997.6 | 2670.8 | 3212 | 3300 | 3128.4 | 3080 | 2468.4 | 2921.6 | 2877.6 | 2640 | 2587.2 | 2591.6 | 2754.4 | 2811.6 | 2662 | 2415.6 | 2041.6 | 1773.2 | 55629.2
| 110 Кич-Городок Т 2 ап | 1183.6 | 1117.6 | 1020.8 | 1038.4 | 1130.8 | 1254 | 1469.6 | 1826 | 2569.6 | 2675.2 | 2609.2 | 2402.4 | 1966.8 | 2398 | 2389.2 | 2376 | 2226.4 | 2191.2 | 2248.4 | 2120.8 | 2063.6 | 1914 | 1795.2 | 1544.4 | 45531.2
| 110 Кич-Городок-Дымково ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кич-Городок-Дымково ап | 2455.2 | 2362.8 | 2230.8 | 2217.6 | 2376 | 2772 | 3458.4 | 4501.2 | 5768.4 | 5966.4 | 5728.8 | 5478 | 4422 | 5319.6 | 5253.6 | 5016 | 4804.8 | 4765.2 | 5002.8 | 4923.6 | 4725.6 | 4316.4 | 3828 | 3313.2 | 101006.4
| 110 Кич-Городок-Калинино ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кич-Городок-Калинино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Кич-Городок Т 1 ап | 277.2 | 302.4 | 310.8 | 319.2 | 323.4 | 365.4 | 348.6 | 373.8 | 630 | 680.4 | 630 | 625.8 | 399 | 596.4 | 651 | 554.4 | 558.6 | 529.2 | 516.6 | 483 | 462 | 420 | 386.4 | 386.4 | 11130
| 35 Кич-Городок Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Кич-Городок-Косково ао | 385 | 385.7 | 382.9 | 382.2 | 415.1 | 529.2 | 637.7 | 789.6 | 931.7 | 952 | 875.7 | 823.2 | 695.8 | 767.9 | 752.5 | 739.2 | 765.1 | 756.7 | 784.7 | 747.6 | 719.6 | 637.7 | 529.9 | 469.7 | 15856.4
| 35 Кич-Городок-Н.Енангск ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Кич-Городок-Сараево ао | 11.9 | 11.9 | 9.1 | 9.1 | 8.4 | 13.3 | 20.3 | 43.4 | 123.2 | 122.5 | 128.8 | 121.1 | 65.8 | 151.9 | 150.5 | 107.8 | 82.6 | 115.5 | 104.3 | 107.1 | 76.3 | 93.1 | 90.3 | 58.1 | 1826.3
| Сумма | 9480.724 | 9139.176 | 8626.608 | 8615.908 | 9177.876 | 10700.732 | 13222.96 | 17153.728 | 22340.092 | 23148.26 | 22227.996 | 21289.46 | 17007.72 | 20666.896 | 20530.056 | 19484.032 | 18667.26 | 18456.6 | 19329.928 | 19022.916 | 18261.124 | 16696.256 | 14830.688 | 12893.416 | 390970.412
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кич-Городок
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кич-Городок |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч