## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Кич-Городок | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Кич-Городок ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Кич-Городок ТСН 2 ао | [24 empty] | 0
| 10 Кич-Городок Т 1 ап | 676.8 | 758.4 | 770.4 | 732 | 712.8 | 729.6 | 717.6 | 974.4 | 1284 | 1502.4 | 1344 | 1516.8 | 902.4 | 1339.2 | 1459.2 | 1224 | 1209.6 | 1027.2 | 1051.2 | 1099.2 | 1008 | 856.8 | 900 | 912 | 24708
| 10 Кич-Городок Т 2 ап | 920 | 944 | 868 | 884 | 936 | 904 | 744 | 880 | 1524 | 1676 | 1628 | 1600 | 1088 | 1512 | 1644 | 1520 | 1460 | 1292 | 1320 | 1180 | 1132 | 1068 | 1092 | 1120 | 28936
| 10 Кич-Городок-Голузино ао | 101.4 | 102 | 102.6 | 103.2 | 103.2 | 121.8 | 114.6 | 220.2 | 258.6 | 413.4 | 236.4 | 400.2 | 165.6 | 280.8 | 328.8 | 247.8 | 249 | 227.4 | 191.4 | 188.4 | 159 | 109.8 | 111 | 112.8 | 4649.4
| 10 Кич-Городок-Город 1 ао | 432 | 426 | 429.6 | 448.8 | 444 | 448.8 | 457.2 | 621.6 | 784.8 | 795.6 | 876 | 814.8 | 582 | 772.8 | 830.4 | 759.6 | 686.4 | 637.2 | 674.4 | 654 | 596.4 | 568.8 | 547.2 | 574.8 | 14863.2
| 10 Кич-Городок-Город 2 ао | 188.4 | 190.8 | 201.6 | 194.4 | 186 | 189.6 | 171.6 | 184.8 | 230.4 | 262.8 | 252 | 268.8 | 246 | 222 | 258 | 228 | 252 | 228 | 201.6 | 192 | 184.8 | 201.6 | 192 | 205.2 | 5132.4
| 10 Кич-Городок-Дорожково ао | 54.6 | 57.6 | 60.6 | 61.2 | 59.4 | 62.4 | 58.8 | 62.4 | 103.2 | 105.6 | 98.4 | 127.8 | 60 | 118.2 | 127.2 | 91.2 | 109.2 | 69 | 68.4 | 63 | 61.8 | 60 | 58.2 | 61.2 | 1859.4
| 10 Кич-Городок-Захарово ао | 63.6 | 131.4 | 130.2 | 77.4 | 72 | 70.8 | 68.4 | 64.8 | 102.6 | 142.8 | 109.2 | 135.6 | 82.2 | 133.2 | 133.8 | 107.4 | 126.6 | 75.6 | 95.4 | 148.2 | 144 | 84 | 142.2 | 121.2 | 2562.6
| 10 Кич-Городок-Кичменьга ао | 66 | 67.8 | 72.6 | 70.8 | 69.6 | 67.2 | 62.4 | 84.6 | 90.6 | 85.2 | 93.6 | 89.4 | 90 | 85.8 | 90 | 81 | 78 | 70.2 | 68.4 | 72 | 61.2 | 57.6 | 58.2 | 55.8 | 1788
| 10 Кич-Городок-Подол ао | 70.2 | 59.4 | 55.8 | 48 | 47.4 | 46.2 | 42.6 | 43.2 | 112.2 | 172.2 | 123 | 145.8 | 104.4 | 171.6 | 123 | 184.2 | 107.4 | 119.4 | 208.8 | 123 | 177.6 | 151.2 | 155.4 | 162 | 2754
| 10 Кич-Городок-Пыжуг ао | 174 | 175.2 | 176.4 | 180 | 183.6 | 174 | 165.6 | 162.6 | 265.2 | 405 | 400.8 | 396 | 205.8 | 366 | 373.2 | 358.2 | 316.8 | 199.8 | 282 | 250.2 | 165.6 | 165.6 | 162 | 169.2 | 5872.8
| 10 Кич-Городок-Решетниково ао | 33 | 49.2 | 60 | 51.6 | 47.4 | 39 | 35.4 | 25.8 | 57.6 | 68.4 | 48 | 63.6 | 31.2 | 57.6 | 61.8 | 40.8 | 56.4 | 35.4 | 42.6 | 67.2 | 67.8 | 50.4 | 57.6 | 56.4 | 1204.2
| 10 Кич-Городок-РЭС 1 ао | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2.4 | 4.2 | 29.4
| 10 Кич-Городок-РЭС 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кич-Городок-Шонга ао | 136.2 | 177 | 105 | 104.4 | 182.4 | 164.4 | 86.4 | 149.4 | 221.4 | 215.4 | 211.2 | 280.8 | 195.6 | 198.6 | 304.2 | 174.6 | 221.4 | 141.6 | 97.2 | 181.8 | 171.6 | 144.6 | 136.2 | 169.2 | 4170.6
| 10 Кич-Городок-Югский ао | 307.8 | 288 | 274.8 | 304.2 | 285.6 | 278.4 | 237.6 | 276.6 | 638.4 | 567.6 | 584.4 | 451.8 | 270.6 | 500.4 | 532.8 | 524.4 | 518.4 | 561.6 | 493.2 | 390 | 401.4 | 373.8 | 414 | 386.4 | 9862.2
| 110 Кич-Городок Т 1 ап | 1016.4 | 1130.8 | 1157.2 | 1117.6 | 1108.8 | 1188 | 1183.6 | 1535.6 | 2182.4 | 2477.2 | 2235.2 | 2406.8 | 1465.2 | 2182.4 | 2358.4 | 1988.8 | 1962.4 | 1738 | 1768.8 | 1786.4 | 1654.4 | 1430 | 1416.8 | 1408 | 39899.2
| 110 Кич-Городок Т 2 ап | 1170.4 | 1192.4 | 1126.4 | 1139.6 | 1192.4 | 1157.2 | 994.4 | 1157.2 | 1905.2 | 2085.6 | 2028.4 | 1980 | 1399.2 | 1874.4 | 2037.2 | 1878.8 | 1821.6 | 1628 | 1663.2 | 1509.2 | 1452 | 1377.2 | 1390.4 | 1412.4 | 36572.8
| 110 Кич-Городок-Дымково ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кич-Городок-Дымково ап | 2191.2 | 2310 | 2283.6 | 2257.2 | 2296.8 | 2336.4 | 2178 | 2679.6 | 4092 | 4554 | 4250.4 | 4382.4 | 2864.4 | 4052.4 | 4382.4 | 3867.6 | 3775.2 | 3366 | 3418.8 | 3286.8 | 3102 | 2798.4 | 2798.4 | 2811.6 | 76335.6
| 110 Кич-Городок-Калинино ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кич-Городок-Калинино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Кич-Городок Т 1 ап | 474.6 | 470.4 | 457.8 | 453.6 | 495.6 | 634.2 | 781.2 | 991.2 | 1197 | 1213.8 | 1138.2 | 1071 | 898.8 | 1037.4 | 999.6 | 957.6 | 961.8 | 991.2 | 1016.4 | 974.4 | 915.6 | 844.2 | 718.2 | 609 | 20302.8
| 35 Кич-Городок Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Кич-Городок-Косково ао | 195.3 | 216.3 | 228.2 | 230.3 | 233.8 | 259.7 | 234.5 | 232.4 | 387.8 | 430.5 | 380.8 | 382.2 | 247.1 | 336.7 | 376.6 | 333.9 | 363.3 | 310.8 | 308.7 | 271.6 | 277.2 | 233.8 | 217 | 240.8 | 6929.3
| 35 Кич-Городок-Н.Енангск ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Кич-Городок-Сараево ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7
| Сумма | 8276.7 | 8751.5 | 8563.2 | 8458.3 | 8656.8 | 8871.7 | 8333.9 | 10346.4 | 15439.8 | 17176.6 | 16038 | 16515 | 10898.5 | 15241.5 | 16421.2 | 14567.9 | 14277.9 | 12719 | 12970.5 | 12437.4 | 11732.4 | 10577 | 10569.2 | 10592.2 | 288432.6
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кич-Городок
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кич-Городок |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч