## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Косково | [6 empty] | за 20.06.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Косково ТСН 1 ао RS | 144211.138 | 144216.677 | 1 | 5.539 | 5.539 | 0 | 0
0,4 Косково ТСН 2 ао RS | 339.631 | 339.631 | 1 | 0 | 0 | 0
10 Косково Т 1 ап RS | 2024.3529 | 2025.7925 | 2000 | 2879.2 | 2879.2 | 0 | 0
10 Косково Т 2 ап RS | 2911.9907 | 2914.1737 | 2000 | 4366 | 4366 | 0 | 0
10 Косково-Буртаново ао RS | 6276.4467 | 6277.0072 | 2000 | 1121 | 1121 | 0 | 0
10 Косково-Буртаново ап RS | 0.0512 | 0.0512 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Косково-Кобыльск ао RS | 952.3356 | 953.1946 | 1000 | 859 | 859 | 0 | 0
10 Косково-Кобыльск ап RS | 0.0528 | 0.0528 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Косково-Малиновица ао RS | 2188.785 | 2190.5452 | 1000 | 1760.2 | 1760.2 | 0 | 0
10 Косково-Плосково ао RS | 5.2817 | 5.2817 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Косково-Плотниха ао RS | 1783.4774 | 1784.8265 | 1000 | 1349.1 | 1349.1 | 0 | 0
10 Косково-Сигово ао RS | 1548.6927 | 1549.7725 | 2000 | 2159.6 | 2159.6 | 0 | 0
|  |  |  | 14499.639 | 14499.639 | 0