## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Косково | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Косково ТСН 1 ао RS | 0.223 | 0.231 | 0.238 | 0.237 | 0.234 | 0.232 | 0.225 | 0.218 | 0.225 | 0.235 | 0.233 | 0.242 | 0.222 | 0.219 | 0.239 | 0.223 | 0.233 | 0.23 | 0.228 | 0.235 | 0.236 | 0.233 | 0.23 | 0.238 | 5.539
| 0,4 Косково ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Косково Т 1 ап RS | 66.8 | 66.6 | 65 | 67.2 | 88.2 | 110.8 | 145.2 | 153.2 | 156.8 | 159.8 | 152.6 | 147.6 | 137.2 | 144.4 | 134.8 | 134.4 | 124.2 | 136.2 | 144.8 | 133 | 127 | 113.4 | 88.8 | 81.2 | 2879.2
| 10 Косково Т 2 ап RS | 101.8 | 94.6 | 87.4 | 87 | 88.8 | 113.8 | 153.8 | 217.2 | 255.2 | 291.8 | 248.4 | 250.2 | 196.2 | 244.4 | 242 | 218.6 | 201 | 202.2 | 209.8 | 191.2 | 199.4 | 187.6 | 157.4 | 126.2 | 4366
| 10 Косково-Буртаново ао RS | 22.6 | 21.8 | 21.6 | 22.4 | 33.4 | 43.2 | 61 | 67 | 64.6 | 61.2 | 55.8 | 57.6 | 54.6 | 52.8 | 59.8 | 59.2 | 50.6 | 55.6 | 56.4 | 52 | 44.8 | 41.4 | 32.6 | 29 | 1121
| 10 Косково-Буртаново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Косково-Кобыльск ао RS | 19.2 | 18.4 | 18 | 18.4 | 18.7 | 21.5 | 30 | 38.5 | 52.6 | 54.5 | 49.1 | 47.9 | 42.3 | 50.9 | 52.3 | 50.1 | 42.1 | 43.7 | 39.5 | 34.5 | 30.4 | 31.6 | 30.9 | 23.9 | 859
| 10 Косково-Кобыльск ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Косково-Малиновица ао RS | 44.1 | 44.7 | 43.5 | 44.9 | 54.9 | 67.6 | 84.4 | 86.4 | 92.1 | 98.9 | 96.8 | 90.1 | 82.9 | 91.5 | 75.4 | 75.2 | 73.6 | 80.9 | 88.5 | 81 | 82.3 | 72 | 56.2 | 52.3 | 1760.2
| 10 Косково-Плосково ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Косково-Плотниха ао RS | 42.2 | 37.7 | 33 | 30.6 | 30.2 | 36.7 | 55.3 | 71.9 | 66.2 | 64.7 | 61.8 | 62 | 63.2 | 57.6 | 54 | 56.3 | 63 | 63.4 | 70.9 | 75.2 | 76.7 | 71.3 | 56 | 49.2 | 1349.1
| 10 Косково-Сигово ао RS | 40.4 | 38.6 | 36.4 | 38.2 | 39.8 | 55.6 | 68.6 | 106.8 | 136.4 | 173 | 137.4 | 140.4 | 90.8 | 136 | 135.8 | 112.2 | 96 | 95.2 | 99.4 | 81.6 | 92.4 | 84.8 | 70.6 | 53.2 | 2159.6
| Сумма | 337.323 | 322.631 | 305.138 | 308.937 | 354.234 | 449.432 | 598.525 | 741.218 | 824.125 | 904.135 | 802.133 | 796.042 | 667.422 | 777.819 | 754.339 | 706.223 | 650.733 | 677.43 | 709.528 | 648.735 | 653.236 | 602.333 | 492.73 | 415.238 | 14499.639
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Косково
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Косково |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч